## КОНВЕКТОРЫ,МАСЛО,ТЕПЛОВЕНТ
Модель | Мощность, Вт |  | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Цена, руб
|  | Тип нагревательного элемента | Габариты нетто,мм
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ
Catania |  | Энергоэффективность класса А
Обогрев без шума и запаха.
Экологически чистое масло. Многступенчатая система очистки масла по стандарту HD 300
3 режима нагрева воздуха.Мягкий, средний и интенсивный режимы нагрева воздуха
Автоматическое поддержание температуры.Высоконадежный механический термостат
Cистема безопасной эксплуатации Security Project
Защита от перегрева
Специальнаый отсек для хранения шнура питания
Опорные ножки с мобильными роликами
ROR-C5-1000M | 1000/600/400 |  | 640*125*275 | 6.2 | 2070
ROR-C7-1500M | 1500/900/600 |  | 640*125*350 | 7.8 | 2350
ROR-C9-2000M | 2000/1200/800 |  | 640*125*430 | 9.4 | 2790
ROR-C11-2200M | 2200/1200/1000 |  | 640*125*510 | 11.1 | 3180
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ С X-ОБРАЗНЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Milano elettronico |  | Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater
Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
Повышенный срок службы до 25 лет
Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода
2 режима нагрева воздуха
Защита от перегрева
Защита от опрокидывания
Блокировка панели управления- защита от детей
Функция антизамерзания Anti Freez , Таймер, ночной режим работы
Универсальная настенная и напольная установка
REC-M1000Е | 1000/600 | X-ROYAL | 400*400*92 | 3.1 | 3250
REC-M1500Е | 1500/900 | X-ROYAL | 400*610*92 | 4.02 | 3835
REC-M2000Е | 2000/1200 | X-ROYAL | 400*760*92 | 4.8 | 4225
Milano Plus meccanico |  | Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater
Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
Повышенный срок службы до 25 лет
Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода
2 режима нагрева воздуха
Защита от перегрева
Защита от опрокидывания
Панель управления расположена на верхней части корпуса
Функция антизамерзания Anti Freez , Таймер, ночной режим работы
Универсальная настенная и напольная установка
REC-MP1000M | 1000/500 | X-ROYAL | 480*440*80 | 4.5 | 2275
REC-MP1500M | 1500/750 | X-ROYAL | 630*440*80 | 5.6 | 2795
REC-MP2000M | 2000/1000 | X-ROYAL | 800*440*80 | 6.8 | 3055
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СО СТИЧ-ЭЛЕМЕНТОМ
Milano Plus Econo |  | Высокоэффективный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology
Высокая эффективность распределения тепла
Моментальный разогрев за несколько секунд
Cистема безопасной эксплуатации Security Project
Защита от перегрева- безопасный нагрев лицевой панели
Панель управления расположена на верхней части корпуса, 2 режима нагрева воздуха (кроме модели 1000Вт)
Высокоточный механический термостат для настройки и поддержания требуемой температуры в помещении
Блокировка панели управления- защита от детей
Универсальная настенная и напольная установка (на ножки или нножки с колесиками)
Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра
REC-MPE1000M | 1000 | FAST-ROYAL | 480*440*80 | 4.5 | 2015
REC-MPE1500M | 1500/750 | FAST-ROYAL | 630*440*80 | 5.6 | 2470
REC-MPE2000M | 2000/1000 | FAST-ROYAL | 800*440*80 | 6.8 | 2730
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Gela |  | Быстрый обогрев менее чем за 30 секунд. Металлокерамический нагревательный элемент
2 в 1. Теплый и холодный обдув.Специальный режим холодного обдува (вентиляции)
2 режима нагрева воздуха.Мягкий и интенсивный режимы нагрева воздуха
Cистема безопасной эксплуатации Security Project III
Класс электрозащита I
Высокий класс защиты от влаги IP24
Защита от опрокидывания
Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра
2 цветовых исполнения - белый глянец с элементами оранжевого цвета и черный глянец с элементами серого цвета.
RFH-G1200DC-O | 1200/600 | керамический | 217*202*125 | 0.85 | 1185
Lazio |  | Быстрый обогрев менее чем за 30 секунд. Металлокерамический нагревательный элемент
2 в 1. Теплый и холодный обдув.Специальный режим холодного обдува (вентиляции)
2 режима нагрева воздуха.Мягкий и интенсивный режимы нагрева воздуха
Cистема безопасной эксплуатации Security Project III
Класс электрозащита I
Высокий класс защиты от влаги IP24
Защита от опрокидывания
Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра
2 цветовых исполнения - белый глянец с элементами оранжевого цвета и черный глянец с элементами серого цвета.
RFH-L2000DS-WT | 2000/1000 | cпиральный | 235*220*125 | 1 | 830
ИК ОБОГРЕВАТЕЛИ
Raggio |  | Работа по принципу солнечного обогрева
Универсальный монтаж на потолок или стену
Не сжигают кислород
Скорость нагрева в 3-4 раза выше по сравнению с традиционными системами нагрева
Компактный размер
Монтажные крепления в комплекте
RIH-R800G | 800 |  | 1180х147х43 | 4.5 | 2 340
RIH-R1000G | 1000 |  | 1620х147х43 | 6.1 | 2 755
RIH-R2000G | 2000 |  | 1620х273х43 | 9.6 | 4 890
RIH-R3000G | 3000 |  | 1640х395х43 | 17 | 6 500
RIH-R4000G | 4000 |  | 1640х395х43 | 17 | 6 915
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ, КОНВЕКТОРЫ, ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Прайс-лист 2017-2018
NEW
Панель управления на верхней части корпуса
Панель управления на верхней части корпуса
NEW
Панель управления на верхней части корпуса