## СПЛИТ-СИСТЕМЫ DAHATSU
3 года гарантия на кондиционер | - Бытовая серия 2017/2018 год
5 лет гарантия на компрессор Toshiba
| Наименование | Размеры внутр. блока (ШxВxГ), мм | Производительность, кВт |  | Потребляемая мощность, кВт |  | Диаметр труб | EER | COP | МРЦ (руб.) | Наличие
Сплит - системы ON/OFF |  |  | холод | тепло | холод | тепло
Серия PRESTIGE on¦off (завод GREE)
| DH - 07G АКЦИЯ | 713x270x200 | 2.2 | 2.3 | 0.78 | 0.65 | 1/4-3/8 | 2.81 | 3.38 | 13050 | наличие
| DH - 09G АКЦИЯ | 790x275x200 | 2.63 | 2.8 | 0.93 | 0.85 | 1/4-3/8 | 2.81 | 3.3 | 13950 | наличие
| DH - 12G АКЦИЯ | 845x289x209 | 3.22 | 3.37 | 1.14 | 1.04 | 1/4-3/8 | 2.81 | 3.21 | 17550 | наличие
Серия PREMIER on¦off
| DHP 07 | 715x250x188 | 2.2 | 2.35 | 0.65 | 0.63 | 1/4-3/8 | 3.21 | 3.61 | 13500 | наличие
| DHP 09 | 715x250x188 | 2.64 | 2.8 | 0.82 | 0.77 | 1/4-3/8 | 3.22 | 3.62 | 14400 | наличие
| DHP 12 | 800x275x188 | 3.55 | 3.7 | 1.09 | 1.05 | 1/4-1/2 | 3.23 | 3.62 | 17910 | наличие
| DHP 18 | 940x275x205 | 5.31 | 5.6 | 1.64 | 1.54 | 1/4-1/2 | 3.21 | 3.62 | 27810 | наличие
(Новинка 2018) | DHP 24 | 1045x315x235 | 7 | 7.3 | 2.33 | 2.14 | 3/8-5/8 | 3.01 | 3.49 | 36810 | наличие
Серия CLASSIC on¦off . 1. Класс А. 2. Компрессор (GMCC TOSHIBA). 3. Уровень шума 24 дб. 4. LED дисплей. 5. Антибактериальный фильтр 6. Компактный дизайн 7. Функция I FEEL
| DA - 07H NEW | 690x283x199 | 2.2 | 2.4 | 0.63 | 0.61 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.62 | 13790 | февраль
| DA - 09H NEW | 690x283x199 | 2.8 | 2.8 | 0.82 | 0,74 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.62 | 15230 | февраль
| DA - 12H NEW | 750x285x200 | 3.55 | 3.75 | 0.95 | 0,94 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 19850 | февраль
| DA - 18H NEW | 900x310x225 | 5.4 | 5.8 | 1.6 | 1,50 | 1/4-1/2 | 3,21 | 3,62 | 32390 | февраль
| DA - 24H NEW | 900x310x225 | 7.2 | 7.3 | 2.03 | 2,00 | 1/4-1/2 | 3,01 | 3.21 | 40850 | февраль
| DA - 30H NEW | 1082х330х233 | 8,2 | 8,4 | 2,50 | 2,30 | 1/4-5/8 | 3,28 | 3,65 | 54450 | февраль
Инверторные сплит-системы | DA - 36H NEW | 1082х330х233 | 10.0 | 10,2 | 3,10 | 2,80 | 1/4-5/8 | 3,23 | 3,64 | 64790 | февраль
(Новинка 2018)
Серия SILVER DC Inverter 1. Класс А. 2. Компрессор (GMCC TOSHIBA). 3. Уровень шума 22дб. 4. LED дисплей. 5. Антибактериальный фильтр 6. Компактный дизайн 7. Функция I FEEL 8. Работа на холод от -15 С
| DA - 07 I NEW | 690х284х199 | (1,3-3) | (1,3-3,3) | (160-950) | (270-880) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 21090 | февраль
| DA - 09 I NEW | 690х284х199 | (1,45-3,2) | (1,4-3,3) | (380-1350) | (380-1540) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 25100 | февраль
| DA - 12 I NEW | 690х284х199 | (1,4-3,5) | (1,1-3,7) | (450-1500) | (400-1350) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 27450 | февраль
| DA - 18 I NEW | 900x310x225 | (1,8 -5,2) | (1,8-5,3) | (550-2100) | (550-2100) | 1/4-1/2 | 3,21 | 3.61 | 47700 | февраль
| DA - 24 I NEW | 900x310x225 | (1,7-7,1) | (1,4-7,1) | (560-2700) | (450-2600) | 1/4-1/2 | 3,21 | 3.61 | 58290 | февраль
(Новинка 2018)
Внешние Блоки мульти-сплит системы | Инверторная мульти-сплит система DC Inverter 1. Класс А++. 2. Компрессор (GMCC TOSHIBA). 3. Уровень шума 22дб. 4. LED дисплей. 5. Антибактериальный фильтр 6. Компактный дизайн 7. Функция I FEEL 8. Работа на холод от -10 С
| DHMULT - 18/2 NEW | 800х315х545 | (2,0-5,83) | (2,21-6,15) | (280-2300) | (280-2300) | 2-1/4 2-3/8 | 6,20 | 4,14 | 52200 | февраль
| DHMULT - 24/3 NEW | 822х302х655 | (2,2-6,71) | (2,39-7,26) | (350-2800) | (350-2800) | 3-1/4 3-3/8 | 6,16 | 4,09 | 64350 | февраль
Внутренние блоки мульти-сплит системы | DHMULT - 30/3 NEW | 822х302х655 | (2,3-8,69) | (2,45-9,02)) | (560-3400) | (560-3400) | 3-1/4 3-3/8 | 6,23 | 4,04 | 72700 | февраль
| DHMULT - 07 NEW | 690х284х199 | (1,3-3) | (1,3-3,3) | (160-950) | (270-880) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 12900 | февраль
| DHMULT - 09 NEW | 690х284х199 | (1,45-3,2) | (1,4-3,3) | (380-1350) | (380-1540) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 13800 | февраль
| DHMULT - 12 NEW | 690х284х199 | (1,4-3,5) | (1,1-3,7) | (450-1500) | (400-1350) | 1/4-3/8 | 3,21 | 3.61 | 14900 | февраль
| DHMULT - 18 NEW | 900x310x225 | (1,8 -5,2) | (1,8-5,3) | (550-2100) | (550-2100) | 1/4-1/2 | 3,21 | 3.61 | 21400 | февраль
Полупромышленная техника DAHATSU 2018г.
Гарантия 48 месяцев
| Наименование | Размеры внутр. блока (ШxВxГ), мм | Производительность, кВт |  | Потребляемая мощность, кВт |  | Диаметр труб | EER | COP | МРЦ | Наличие
(Новинка 2018) |  |  | холод | тепло | холод | тепло
Касетные кондиционеры
| DH - CS - 18 А NEW | 615х615х263 (панель 650х650х55) | 5.3 | 5.8 | 1.76 | 1.8 | 1/4-1/2 | В | С | 48450 | февраль
| DH - CS - 24 А NEW | 835х835х250 (панель 950х950х55) | 7.2 | 8.08 | 2.39 | 2.5 | 1/4-5/8 | В | С | 57700 | февраль
| DH - CS - 36 А NEW | 835х835х250 (панель 950х950х55) | 10.6 | 11.7 | 3.77 | 3.5 | 3/8-5/8 | С | С | 80900 | февраль
| DH - CS - 48 А NEW | 835х835х250 (панель 950х950х55) | 14 | 15.5 | 4.87 | 5.13 | 3/8-3/4 | С | D | 100700 | февраль
(Новинка 2018) | DH - CS - 60 А NEW | 835х835х250 (панель 950х950х55) | 17.6 | 18.5 | 5.71 | 6 | 3/8-3/4 | В | D | 108100 | февраль
Напольно-потолочные кондиционеры
| DH - NP - 18 А NEW | 929х660х205 | 5.3 | 5.8 | 1.72 | 1.77 | 1/4-1/2 | В | С | 48450 | февраль
| DH - NP - 24 А NEW | 1280х660х205 | 7.2 | 8.08 | 2.18 | 2.5 | 1/4-5/8 | А | С | 57700 | февраль
| DH - NP - 36 А NEW | 1280х660х205 | 10.6 | 11.7 | 3.77 | 3.5 | 3/8-5/8 | С | С | 80900 | февраль
| DH - NP - 48 А NEW | 1631х660х205 | 14 | 15.5 | 4.87 | 5.13 | 3/8-3/4 | С | D | 100700 | февраль
(Новинка 2018) | DH - NP- 60 А NEW | 1631х660х205 | 17.6 | 18.5 | 5.71 | 6 | 3/8-3/4 | В | D | 108100 | февраль
Канальные кондиционеры (высоконапорные 196 PA)
| DH - KN - 48 А NEW | 1250х785х290 | 14.0 | 15.5 | 4.87 | 5.13 | 3/8-3/4 | С | С | 110800 | февраль
(Новинка 2018) | DH - KN - 60 А NEW | 1250х785х290 | 17.6 | 18.5 | 5.71 | 6 | 3/8-3/4 | С | С | 133300 | февраль
Колонные кондиционеры
| DH - KL - 48 А NEW | 1250х785х290 | 14.0 | 15.5 | 4.87 | 5.13 | 3/8-3/4 | С | С | 110800 | февраль
Распродажа (2017 год) | DH - KL - 60 А NEW | 1250х785х290 | 17.6 | 18.5 | 5.71 | 6 | 3/8-3/4 | С | С | 119200 | февраль
Завод
| Наименование | Размеры внутр. блока (ШxВxГ), мм | Производительность, кВт |  | Потребляемая мощность, кВт |  | Диаметр труб | EER | COP | МРЦ
|  |  | холод | тепло | холод | тепло
Касетные кондиционеры (2017 год)
| DH-24 CS | 840x840x205 | 7.2 | 7.8 | 2.4 | 2.3 | 3/8-5/8 | 3.02 | 3.4 | 54700
| DH-36 CS | 840x840x245 | 10.6 | 11.2 | 3.7 | 3.5 | 3/8-3/4 | 2.86 | 3.21 | 88900
Напольно-потолочные кондиционеры (2017 год)
| DH-18 NP | 1068x675x235 | 5.4 | 5.8 | 1,9 | 1,7 | 1/4-1/2 | 2.87 | 3.22 | 43900
Канальные кондиционеры
| ALASKA ALKN-28H |  | 7.8 | 8.2 | 2.65 | 2.53 |  | 2.65 | 3.01
| DAHATSU 36 |  | 10.5 | 11.6 | 3.7 | 3.5 |  | 2.87 | 3.2
| ALASKA ALKN-54H |  | 15 | 16 | 5.67 | 5.84 |  | 2.48 | 2.61
Колонные кондиционеры
| ALASKA ALK-24T |  | 7 | 7.8 | 2.4 | 2.3 |  | 3.02 | 3.18
| ALASKA ALK-42T |  | 11.5 | 12 | 4.12 | 4.28 |  | 2.56 | 2.74
Гарантия 48 месяцев
ООО "НОВЫЙ ВЕК" - дистрибьютор марки Dahatsu и Alaska на территории Российской Федерации Контакты: тел. +7 (495)220-07-06