## ЦЕНЫ 2017 ON OFF
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
NEO PREMIUM CLASSIC A |  |  |  | Энергоэффективность класса А
MIRAGE-дисплей
Светопрозрачный пластик передней панели
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр, Silver Ion фильтр
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
Работа на охлаждение до -35С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция)
AS-07HR4SYDTGG | 2.1 | 2.2 | 28/38 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,0/9,5 | 19790
AS-07HR4SYDTGW |  |  | 53 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 21,5/24
AS-10HR4SYDTGG | 2.7 | 2.75 | 29/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8/9,5 | 20890
AS-10HR4SYDTGW |  |  | 53 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 24/26
AS-13HR4SVDTGG | 3.7 | 3.75 | 39/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,4/10 | 28090
AS-13HR4SVDTGW |  |  | 55 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 27/29,5
AS-18HR4SWATGG | 5.3 | 5.35 | 39/46 | А/А | 1050x320x235 | 1118x392x318 | 12/15 | 43790
AS-18HR4SWATGW |  |  | 58 |  | 760x545x255 | 890x580x350 | 36/40
AS-24HR4SFBTGG | 7.2 | 7.4 | 45/50 | А/А | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 14,5/17 | 55290
AS-24HR4SFBTGW |  |  | 58 |  | 830x634x287 | 980x665x385 | 45/49
AS-30HR4SQBTGG | 8.4 | 9.05 | 45/50 | C/D | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 15/17,5 | 68090
AS-30HR4SQBTGW |  |  | 60 |  | 832x702x312 | 980x770x420 | 53/57
STRONG NEO PREMIUM CLASSIC A
LED-дисплей
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Отключение дисплея внутреннего блока (Dimmer)
AS-36HR4SDKVTG | 9.4 | 9.6 | 45/50 | C/C | 1280x360x260 | 1385x435x325 | 19,5/23 | 91490
AS-36HR4SDKVTW |  |  | 64 |  | 885x795x366 | 1050x910x500 | 64/70
BLACK STAR CLASSIC A |  |  |  | Энергоэффективность класса A
LED-дисплей
Ионизация воздуха
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion фильтр, фотокаталитический фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
AS-07HR4SYDDEBG | 2.1 | 2.2 | 31/38 | A/A | 793х272х210 | 830×335×260 | 8/9,5 | 24490
AS-07HR4SYDDEBW |  |  | 53 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 22/24,5
AS-09HR4SYDDEB3G | 2.5 | 2.55 | 35/40 | A/A | 793х272х210 | 830×335×260 | 8/9,5 | 25390
AS-09HR4SYDDEB3W |  |  | 53 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 23/26
AS-12HR4SVDDEB1G | 3.2 | 3.2 | 34/39 | A/A | 793х272х210 | 830×335×260 | 8,4/10 | 34290
AS-12HR4SVDDEB1W |  |  | 55 |  | 715×482×240 | 830×530×315 | 26/28,5
NEO CLASSIC A |  |  |  | Энергоэффективность класса А
MIRAGE-дисплей
Светопрозрачный пластик передней панели
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр, угольный фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
AS-07HR4SYDDCG | 2.1 | 2.2 | 31/38 | А/А | 800×270×214 | 830x335x260 | 8,0/9,5 | 18090
AS-07HR4SYDDCW |  |  | 53 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 22/24
AS-09HR4SYDDCG | 2.5 | 2.55 | 35/40 | А/А | 800×270×214 | 830x335x260 | 8,0/9,5 | 19090
AS-09HR4SYDDCW |  |  | 53 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 24/26
AS-12HR4SVDDC1G | 3.2 | 3.2 | 34/39 | А/А | 800×270×214 | 830x335x260 | 8,4/10,0 | 25890
AS-12HR4SVDDC1W |  |  | 55 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 26/28,5
AS-18HR4SWADC1G | 5.3 | 5.4 | 38/45 | C/B | 977x315x236 | 1040x390x315 | 12/14 | 40390
AS-18HR4SWADC1W |  |  | 58 |  | 760x545x255 | 890x580x350 | 35/38
AS-24HR4SFADCG | 6.8 | 7.2 | 39/46 | А/А | 977x315x236 | 1040x390x315 | 12,5/14,5 | 50490
AS-24HR4SFADCW |  |  | 58 |  | 830x629x285 | 980x665x385 | 45/48,5
ECO CLASSIC A |  |  |  | Энергоэффективность класса А
LED дисплей
Таймер, режимы Sleep, Smart, функция I Feel
PP фильтр
Turbo режим
Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
AS-07HR4SYDDHG | 2.1 | 2.2 | 33/38 | А/А | 745x270x214 | 800x335x265 | 8,0/9,5 | 17390
AS-07HR4SYDDHW |  |  | 52 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 21,5/23,5
AS-09HR4SYDDH3G | 2.5 | 2.55 | 35/38 | А/А | 745x270x214 | 800x335x265 | 8,0/9,5 | 18290
AS-09HR4SYDDH3W |  |  | 52 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 23/25
AS-12HR4SVDDH1G | 3.2 | 3.2 | 34/39 | А/А | 745x270x214 | 800x335x265 | 8,0/9,5 | 24690
AS-12HR4SVDDH1W |  |  | 55 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 26/28,5
AS-18HR4SWADH1G | 5.3 | 5.4 | 38/45 | C/C | 915x315x236 | 1000x390x315 | 12/14 | 38590
AS-18HR4SWADH1W |  |  | 58 |  | 760x545x255 | 890x580x350 | 35/38
AS-24HR4SFADHG | 6.8 | 7.1 | 35/46 | А/А | 915X315X236 | 1000X390X315 | 12,5/14,5 | 48390
AS-24HR4SFADHW |  |  | 58 |  | 830x629x285 | 980x665x385 | 45/48,5
Зимний комплект для серии NEO PREMIUM CLASSIC A
Комплект зимненого регулирования РДК 9,6 | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки | [6 empty] | 3450
Комплект зимненого регулирования РДК 9,6 для сплит-систем NEO PREMIUM CLASSIC A с установкой** | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки ** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система | [6 empty] | 6900
Дистрибьюция: "Бриз-Климатические системы" г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж. тел.: +7 (495) 78-200-78 climate@breez.ru

## ЦЕНЫ 2017 INVERTER
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
PREMIUM FUTURE DESIGN DC INVERTER |  |  |  | Энергоэффективность класса A
MIRAGE-дисплей
Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
Низкий уровень шума от 22 дб(А)
Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, HEPA фильтр
Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
AS-10UR4SRXQBG | 2,85 (0,4-4,1) | 4,53 (0,53-4,83) | 22/33 | A/A | 962x315x223 | 1090x430x340 | 12/16 | 52890
AS-10UR4SRXQBW |  |  | 50 |  | 735x534x260 | 860x590x400 | 30/33
AS-13UR4SSXQBG | 3,9 (0,9-4,6) | 5,2 (0,8-5,7) | 22/33 | A/A | 962x315x223 | 1090x430x340 | 12/16 | 60090
AS-13UR4SSXQBW |  |  | 50 |  | 815x585x280 | 940x630x420 | 33,5/36,35
PREMIUM SLIM DESIGN SUPER DC INVERTER |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/4.0)
MIRAGE дисплей, Ультратонкий корпус 11,3 см
Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
Низкий уровень шума от 22 дб(А)
Работа при низком уровне напряжения (175 В)*
5 скоростей работы вентилятора
Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, HEPA фильтр
AS-10UR4SVPSC5G(W) | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,0) | 22/39 | А++/А | 1015x320x158 | 1100x410x260 | 11,5/14 | 50390
AS-10UR4SVPSC5W(W) |  |  | 54 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 28/30
AS-10UR4SVPSC5G(C) | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,0) | 22/39 | А++/А | 1015x320x158 | 1100x410x260 | 11,5/14 | 51890
AS-10UR4SVPSC5W(C) |  |  | 54 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 28/30
AS-13UR4SVPSC5G(W) | 3,75 (1,6-4,1) | 3,8 (1,6-4,0) | 23/39 | А++/А | 1015x320x158 | 1100x410x260 | 11,5/14 | 57190
AS-13UR4SVPSC5W(W) |  |  | 54 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 29/31
AS-13UR4SVPSC5G(С) | 3,75 (1,6-4,1) | 3,8 (1,6-4,0) | 23/39 | А++/А | 1015x320x158 | 1100x410x260 | 11,5/14 | 58190
AS-13UR4SVPSC5W(С) |  |  | 54 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 29/31
PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8)
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей
Низкий уровень шума от 22 дб(А)
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion, фотокаталитический фильтр
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
AS-10UR4SVETG6G | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,0) | 22/38 | А++/А+ | 950x275x208 | 1000x340x260 | 8,5/11 | 36790
AS-10UR4SVETG6W |  |  | 55 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 28/30
AS-13UR4SVETG6G | 3,75 (1,6-4,0) | 3,8 (1,6-4,1) | 23/39 | А++/А+ | 950x275x208 | 1000x340x260 | 8,5/11 | 42190
AS-13UR4SVETG6W |  |  | 55 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 29/31
AS-18UR4SFATG6G | 5,5 (2,5-5,75) | 5,6 (2,25-6,25) | 35/46 | А++/А+ | 1050x320x235 | 1118x392x318 | 12/15,5 | 65390
AS-18UR4SFATG6W |  |  | 58 |  | 830x634x287 | 980x665x385 | 38/42
BLACK STAR DC INVERTER |  |  |  | Энергоэффективность класса A
LED-дисплей
Низкий уровень шума от 24 дб(А)
Ионизация воздуха
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр
AS-07UR4SYDDEIB1G | 2,10 (0,90-2,50) | 2,15 (0,90-2,50) | 24/38 | A/A | 793х272х210 | 830х335х260 | 7,7/9,2 | 31890
AS-07UR4SYDDEIB1W |  |  | 51 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 22,9/24,9
AS-09UR4SYDDEIB1G | 2,6 (0,9-3,0) | 2,65 (0,9-3,0) | 24/38 | A/A | 793х272х210 | 830х335х260 | 7,7/9,2 | 34290
AS-09UR4SYDDEIB1W |  |  | 51 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 22,9/24,9
AS-11UR4SYDDEIB1G | 3,2 (0,9-3,55) | 3,25 (0,9-3,55) | 24/39 | A/A | 793х272х210 | 830х335х260 | 7,9/9,4 | 38590
AS-11UR4SYDDEIB1W |  |  | 52 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 23,2/25,2
AS-13UR4SVDDEIB1G | 3,7 (1,5-3,9) | 3,85 (1,3-4,1) | 24/38 | A/A | 793х272х210 | 830х335х260 | 8,3/9,8 | 40990
AS-13UR4SVDDEIB1W |  |  | 53 |  | 715×482×240 | 830×530×315 | 27/29,4
EXPERT EU DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A+, SEER/SCOP (5.6/3.8)
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей
Низкий уровень шума от 23 дб(А)
Ионизация воздуха
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр
AS-10UR4SYDTDIG | 2,8 (1,6-2,9) | 2,8 (1,6-3,2) | 23/37 | A/A | 780x270x202 | 830×335×260 | 8/9,5 | 29790
AS-10UR4SYDTDIW |  |  | 50 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 22/24
AS-13UR4SYDTDIG | 3,75 (1,6-3,85) | 3,85 (1,6-4,0) | 23/37 | A/A | 780x270x202 | 830×335×260 | 8/9,5 | 35990
AS-13UR4SYDTDIW |  |  | 52 |  | 660×482×240 | 780×530×315 | 23/25
AS-18UR4SFATDI6G | 5,6 (2,1-5,8) | 5,8 (2,0-6,0) | 34/45 | A/A | 960×315×230 | 1040×390×315 | 12/14 | 52190
AS-18UR4SFATDI6W |  |  | 55 |  | 830×634×287 | 980×665×385 | 38/42
AS-24UR4SDBTDI6G | 7,4 (2,5-7,7) | 7,7 (2,5-8,0) | 34/49 | A/A | 1130×315×236 | 1210×390×315 | 13/16 | 65290
AS-24UR4SDBTDI6W |  |  | 57 |  | 885×795×366 | 1050×910×500 | 56/61
SMART DC INVERTER |  |  |  | Энергоэффективность класса A
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей
Расширенный модельный ряд 7k,9k,11k,13k,
Низкий уровень шума от 24 дб(А)
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
AS-07UR4SYDDB1G | 2,10 (0,9-2,50) | 2,15 (0,9-2,50) | 24/38 | А/А | 745×270×214 | 800x335x265 | 7,7/9,2 | 25290
AS-07UR4SYDDB1W |  |  | 51 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 22,9/24,9
AS-09UR4SYDDB1G | 2,6 (0,9-3,0) | 2,65 (0,9-3,0) | 24/38 | А/А | 745×270×214 | 800x335x265 | 7,7/9,2 | 27590
AS-09UR4SYDDB1W |  |  | 51 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 22,9/24,9
AS-11UR4SYDDB1G | 3,2 (0,9-3,55) | 3,25 (0,9-3,55) | 24/39 | А/А | 745×270×214 | 800x335x265 | 7,9/9,4 | 31890
AS-11UR4SYDDB1W |  |  | 52 |  | 660x482x240 | 780x530x315 | 23,2/25,2
AS-13UR4SVDDBG | 3,7 (1,5-3,9) | 3,85 (1,3-4,1) | 24/38 | А/А | 745×270×214 | 800x335x265 | 8,3/9,8 | 35490
AS-13UR4SVDDBW |  |  | 53 |  | 715x482x240 | 830x530x315 | 27/29,4
AS-18UR4SUADBG | 5,6 (2,1-5,8) | 5,8 (2,0-6,0) | 35/46 | А/А | 960×315×230 | 1022x380x302 | 12,5/14,5 | 49490
AS-18UR4SUADBW |  |  | 56 |  | 800x550x255 | 930x615x360 | 36/39
AS-24UR4SFBDBG | 6,55 (2,9-7,1) | 6,95 (2,2-7,4) | 36/50 | А/А | 1131×315×235 | 1220x400x310 | 14,5/17,0 | 62090
AS-24UR4SFBDBW |  |  | 58 |  | 830x634x287 | 980x665x385 | 45/48,5

## FREE MATCH
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель | Мощность, кВт |  | Класс энергоэф- фективности | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC INVERTER, ULTRA MATCH DC Inverter |  |  | Энергоэффективность класса А/А (кроме AMW-48U6SP и AMW-60U6SP)
Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
Плавный пуск компрессора
Электронный расширительный вентиль
Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
Режим отопления до -15°С
Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
Защитная накладка на вентили внешнего блока
AMW2-16U4SGC1 | 4,6 (1,4-5,2) | 5,3 (1,35-6,4) | А/А | 56 max | 800×560×260 | 950×650×370 | 36,5/40 | 58090
AMW2-20U4SNC1 | 5,8 (1,6-6,4) | 6,4 (1,5-7,0) | А/А | 57 max | 980×640×350 | 1080×720×420 | 46,5/52,5 | 61790
AMW3-20U4SZD | 6,0 (1,7-7,0) | 7,0 (1,7-8,5) | А/А | 57 max | 980×640×350 | 1080×720×420 | 52/56
AMW3-24U4SZD | 7,0 (1,9-7,8) | 7,8 (1,7-9,4) | А/А | 57 max | 980×640×350 | 1080×720×420 | 53/57 | 87090
AMW4-28U4SAC | 8,2 (2,4-9,0) | 9,0 (1,9-10,0) | А/А | 57 max | 950×840×340 | 1120×980×460 | 67/77 | 98390
AMW4-36U4SAC | 10,0 (2,9-10,7) | 11,0 (2,5-12,0) | А/А | 60 max | 950×840×340 | 1120×980×460 | 67/77 | 115290
AMW-42U4SE | 12,5 (3,8-13,5) | 14,5 (3,8-15,0) | А/А | 60 max | 950×1050×340 | 1100×1200×460 | 82/96 | 142490
AMW-48U6SP | 14 | 16 | А/B | 60 max | 950×1386×340 | 1100×1530×460 | 108/112 | 203490
AMW-60U6SP | 16 | 18 | А/B | 60 max | 950×1386×340 | 1100×1530×460 | 108/112 | 232590
F15E(E) |  |  |  |  | 400×265×160 | 615×430×230 | 7,4/10 | 37690
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА PREMIUM SLIM DESIGN FREE MATCH DC INVERTER |  |  | Ультратонкий корпус - 11,3 см
Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
Низкий уровень шума (22 дБа)
MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Авторестарт, Cамодиагностика
AMS-09UR4SPSC4(W) | 2.6 | 3.1 | - | 22/37 | 1015x320x158 | 1110x410x260 | 12/15 | 18190
AMS-09UR4SPSC4(C) | 2.6 | 3.1 | - | 22/37 | 1015x320x159 | 1110x410x261 | 12/16 | 18790
AMS-12UR4SPSC4(W) | 3.5 | 4.1 | - | 23/39 | 1015x320x158 | 1110x410x260 | 12/15 | 21090
AMS-12UR4SPSC4(C) | 3.5 | 4.1 | - | 23/39 | 1015x320x159 | 1110x410x261 | 12/16 | 21690
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА PREMIUM DESIGN FREE MATCH DC INVERTER |  |  | MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Плазменная очистка воздуха
Двойная шумоизоляция компрессора
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Авторестарт, Cамодиагностика
AMS-09UR4SVETG6 | 2.6 | 2.8 | - | 22/38 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 15890
AMS-12UR4SVETG6 | 2.8 | 3.1 | - | 23/39 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 17390
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА SMART FREE MATCH DC INVERTER |  |  | MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Авторестарт, Cамодиагностика
AMS-09UR4SVEDB6 | 2.6 | 2.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 12290
AMS-12UR4SVEDB6 | 3.5 | 3.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 12990
AMS-18UR4SFADB6 | 5 | 5.5 | - | 35/46 | 915x315x236 | 1000x390x315 | 12/15 | 14490
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА FREE MATCH DC INVERTER |  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см
Функция изменения статического давления
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Проводной пульт в комплектее
Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
Супернизкий уровень шума в режиме SILENT - 25 дБ(А)
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
AMD-09UX4SJD | 2.6 | 3 | - | 25/35 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 20/24 | 23190
AMD-12UX4SJD | 3.2 | 3.7 | - | 25/35 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 20/24 | 23990
AMD-18UX4SJD | 5 | 5.5 | - | 27/39 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 21/25 | 25390
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА FREE MATCH DC INVERTER |  |  | Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600х600
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
ИК-пульт в комплекте
Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
Возможность подключения проводного пульта
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
AMC-12UX4SAA | 3.5 | 4 | - | 40/47 | 570x270x570 (650x30x650) | 750x360x690 (730x130x730) | 21/25,5 | 28990
AMC-18UX4SAA | 5 | 5.5 | - | 40/47 | 570x270x570 (650x30x650) | 750x360x690 (730x130x730) | 21/25,5 | 30490
позиции выделенные цветом поставляются под заказ
Note on A16: Поставляется под заказ
Note on A21: Поставляется под заказ

## LCAC (ON_OFF)
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Класс энергоэф- фективности | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Энергоэффективность класса B |  |  |  |  | Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
|  |  | Элегантный дизайн внутреннего блока |  |  |  |  | Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
|  |  | Монолитная конструкция всей передней панели |  |  |  |  | Функция Самоочистки
|  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С |  |  |  |  | Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
|  |  | LED дисплей с Touch screen (Тач скрин) |  |  |  |  | Низкий уровень шума
|  |  | 4D AUTO-Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  | Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
AUF-48ER6SM | 14 | 15,0+3,6 | B/B | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 124990
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUF-60ER6SM | 16 | 17,0+3,6 | B/D | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 135690
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
|  |  | ИК-пульт в комплекте |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С для всех блоков
|  |  | Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
Возможность подключения проводного пульта
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Автоматический перезапуск
AUC-18HR4SAA | 5 | 5.5 | А/В | 35/46 | 650x270x570 (650x30x650) | 770x310x750 (730x130x730) | 20 (2,4) / 27(5) | 62990
AUW-18H4SU1 |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUC-24HR4SGA | 7.45 | 7.5 | А/А | 36/43 | 840x248x840 (950x37x950) | 930x290x930 (990x115x1010) | 28 (6)/ 34(7,5) | 79990
AUW-24H4SZ1 |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUC-36HR4SGA | 10 | 11 | С/В | 45/50 | 840x248x840 (950x37x950) | 930x290x930 (990x115x1010) | 30 (6)/ 36(7,5) | 111490
AUW-36H6SA1 |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUC-48HR4SHA | 14 | 14.8 | B/D | 46/52 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1010x115x990) | 33 (6)/ 39(7,5) | 130790
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUC-60HR4SHA | 16 | 17.5 | C/D | 46/52 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1010x115x990) | 33 (6)/ 39(7,5) | 138590
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | Функция изменения статического давления |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
|  |  | Проводной пульт в комплекте |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С для всех блоков
|  |  | Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
Автоматический перезапуск
AUD-18HX4SNL | 5 | 5.5 | А/В | 38/43 | 900×190×447 | 1070X236X580 | 19/24 | 60090
AUW-18H4SU1 |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUD-24HX4SLH | 7.4 | 7.9 | В/А | 43/49 | 900×270 ×720 | 1170X340X870 | 32/37 | 79490
AUW-24H4SZ1 |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUD-36HX4SHH | 10.2 | 11.25 | C/B | 46/50 | 1300×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 112390
AUW-36H6SA1 |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUD-48HX4SHH | 14 | 15 | B/C | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 125990
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUD-60HX4SHH | 16 | 17.5 | C/D | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 135690
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  |  | Возможность организации подмеса свежего воздуха
|  |  | Современный дизайн внутреннего блока |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Возможности изменения направления отвода конденсата
ИК-пульт в комплекте
Система самодиагностики и защиты
Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С для всех блоков
Возможность подключения проводного пульта
AUV-18HR4SA | 5 | 5.5 | A/A | 34/41 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 27/33 | 59090
AUW-18H4SU1 |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUV-24HR4SA | 7.7 | 7.9 | A/A | 45/52 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 28/34 | 77990
AUW-24H4SZ1 |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUV-36HR4SB | 10.2 | 12 | C/B | 49/54 | 1285x680x230 | 1400x820x350 | 37/44 | 112890
AUW-36H6SA1 |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUV-48HR4SC | 14 | 16 | B/B | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 125990
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUV-60HR4SC | 16 | 18 | C/D | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 136590
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
Проводной пульт управления, для AMC |  |  | Поставляется в комплекте с канальными блока |  |  |  |  | 5390
Опционально к кассетным и напольно-потолочным блокам
Проводной пульт для центрального управления YXE-C02UE |  |  | Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-C01T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта. |  |  |  |  | 8790
Центральный пульт управления YJE-C01TE |  |  | Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. |  |  |  |  | 12590

## LCAC (ON_OFF) + зимний комплект
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Класс энергоэф- фективности | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Энергоэффективность класса B |  |  |  |  | Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
|  |  | Элегантный дизайн внутреннего блока |  |  |  |  | Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
|  |  | Монолитная конструкция всей передней панели |  |  |  |  | Функция Самоочистки
|  |  | Диапазон работы на охлаждение -35С/-40С |  |  |  |  | Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
|  |  | LED дисплей с Touch screen (Тач скрин) |  |  |  |  | Низкий уровень шума
|  |  | 4D AUTO-Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  |  | Функция самоочистки
Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
AUF-48ER6SM | 14 | 15,0+3,6 | B/B | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 134390
AUW-48H6SE1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUF-60ER6SM | 16 | 17,0+3,6 | B/D | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 145090
AUW-60H6SP1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | ИК-пульт в комплекте |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение -35С/-40С
Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
Возможность подключения проводного пульта
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
AUC-18HR4SAA | 5 | 5.5 | А/В | 35/46 | 650x270x570 (650x30x650) | 770x310x750 (730x130x730) | 20 (2,4) / 27(5) | 66790
AUW-18H4SU1 (зимний комплект) |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUC-24HR4SGA | 7.45 | 7.5 | А/А | 36/43 | 840x248x840 (950x37x950) | 930x290x930 (990x115x1010) | 28 (6)/ 34(7,5) | 83690
AUW-24H4SZ1 (зимний комплект) |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUC-36HR4SGA | 10 | 11 | С/В | 45/50 | 840x248x840 (950x37x950) | 930x290x930 (990x115x1010) | 30 (6)/ 36(7,5) | 120890
AUW-36H6SA1 (зимний комплект) |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUC-48HR4SHA | 14 | 14.8 | B/D | 46/52 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1010x115x990) | 33 (6)/ 39(7,5) | 140190
AUW-48H6SE1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUC-60HR4SHA | 16 | 17.5 | C/D | 46/52 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1010x115x990) | 33 (6)/ 39(7,5) | 147990
AUW-60H6SP1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Функция изменения статического давления |  |  |  |  | Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
|  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение -35С/-40С
Проводной пульт в комплектее
Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
Автоматический перезапуск
AUD-18HX4SNL | 5 | 5.5 | А/В | 38/43 | 900×190×447 | 1070X236X580 | 19/24 | 63890
AUW-18H4SU1 (зимний комплект) |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUD-24HX4SLH | 7.4 | 7.9 | В/А | 43/49 | 900×270 ×720 | 1170X340X870 | 32/37 | 83290
AUW-24H4SZ1 (зимний комплект) |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUD-36HX4SHH | 10.2 | 11.25 | C/B | 46/50 | 1300×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 121790
AUW-36H6SA1 (зимний комплект) |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUD-48HX4SHH | 14 | 15 | B/C | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 135390
AUW-48H6SE1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUD-60HX4SHH | 16 | 17.5 | C/D | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 145090
AUW-60H6SP1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  |  | Возможность организации подмеса свежего воздуха
|  |  | Современный дизайн внутреннего блока |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Возможности изменения направления отвода конденсата
ИК-пульт в комплекте
Система самодиагностики и защиты
Диапазон работы на охлаждение -35С/-40С
Возможность подключения проводного пульта
AUV-18HR4SA | 5 | 5.5 | A/A | 34/41 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 27/33 | 62890
AUW-18H4SU1 (зимний комплект) |  |  |  | 55 | 800×550×260 | 930×620×360 | 37/40
AUV-24HR4SA | 7.7 | 7.9 | A/A | 45/52 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 28/34 | 81790
AUW-24H4SZ1 (зимний комплект) |  |  |  | 58 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 54/60
AUV-36HR4SB | 10.2 | 12 | C/B | 49/54 | 1285x680x230 | 1400x820x350 | 37/44 | 122290
AUW-36H6SA1 (зимний комплект) |  |  |  | 60 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 83/91
AUV-48HR4SC | 14 | 16 | B/B | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 135390
AUW-48H6SE1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUV-60HR4SC | 16 | 18 | C/D | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 146090
AUW-60H6SP1 (зимний комплект) |  |  |  | 62 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
*ВНИМАНИЕ! Самостоятельная установка зимнего комплекта любого производителя ЗАПРЕЩЕНА, и в случае таковой – оборудование автоматически снимается с гарантии!
Зимний комплект может быть установлен только силами сервисной службы ООО «Компания БИС»!
| Дистрибьюция: "Бриз-Климатические системы" г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж. тел.: +7 (495) 78-200-78 climate@breez.ru |  |  |  | *Денежные расчеты между продавцом и покупателем осуществляются по курсу ЦБ

## LCAC до -15С (INVERTER)
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER ЦЕНЫ C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Класс энергоэф- фективности | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER |  |  | Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter |  |  |  |  | Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
|  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | ИК-пульт в комплекте |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
|  |  | Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
Возможность подключения проводного пульта
Возможность организации подмеса свежего воздуха
AUC-18UR4SAA1 | 5,0 (1,2-6,5) | 5,6 (1,8-7,2) | A/A | 42/46 | 650x270x570 (650x30x650) | 770x310x750 (730x130x730) | 21/25,5 | 83090
AUW-18U4SZ1 |  |  |  | 47 | 900x640x300 | 1050x700x400 | 45/51
AUC-24UR4SEA1 | 7,0 (2,2-8,0) | 8,2 (2,5-10,0) | A/A | 28/41 | 840x248x840 (950x37x950) | 996x370x956 (990x115x1010) | 24/33 | 107990
AUW-24U4SA1 |  |  |  | 55 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 69/73
AUC-36UR4SEA1 | 9,5 (3,6-10,5) | 11,0 (3,05-13,8) | A/A | 42/50 | 840x248x840 (950x37x950) | 996x370x956 (990x115x1010) | 26/35 | 152190
AUW-36U4SA1 |  |  |  | 55 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 70/74
AUC-48UX4SFA | 12,6 (5,5-13,5) | 15,0 (4,0-18,0) | A/A | 43/49 | 840x298x840 (950x40x950) | 996x420x956 (990x95x990) | 29/35 | 169290
AUW-48U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 101/107
AUC-60UX4SFA | 17,0 (6,2-18,0) | 20,0 (5,6-21,0) | A/A | 43/49 | 840x298x840 (950x40x950) | 996x420x956 (990x95x990) | 29/35 | 180490
AUW-60U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 108/112
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER |  |  | Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см |  |  |  |  | Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
|  |  | Функция изменения статического давления |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
|  |  | Проводной пульт в комплектее |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
AUD-18UX4SKL1 | 5,0 (1,2-6,5) | 5,6 (1,8-7,2) | A/A | 35/39 | 1170x190x447 | 1340x236x580 | 24/28 | 81090
AUW-18U4SZ1 |  |  |  | 47 | 900x640x300 | 1050x700x400 | 45/51
AUD-24UX4SLH1 | 7,0 (1,5-7,8) | 8,1 (1,8-10,0) | A/A | 36/40 | 900x270x720 | 1170x340x870 | 32/37 | 101790
AUW-24U4SA1 |  |  |  | 55 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 69/73
AUD-36UX4SMH1 | 9,2 (3,6-10,5) | 11,0 (3,05-13,8) | A/A | 40/45 | 1300x270x720 | 1570x340x870 | 43/51 | 144390
AUW-36U4SA1 |  |  |  | 55 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 70/74
AUD-48UX4SHH | 12,6 (5,5-13,5) | 15,0 (4,0-18,0) | A/A | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 50/58 | 162390
AUW-48U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 101/107
AUD-60UX4SHH | 17,0 (6,2-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) | A/A | 49/53 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 50/58 | 176390
AUW-60U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 108/112
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER |  |  | Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter |  |  |  |  | Возможность организации подмеса свежего воздуха
|  |  | Современный дизайн внутреннего блока |  |  |  |  | Автоматический перезапуск
|  |  | Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности |  |  |  |  | Система самодиагностики и защиты
|  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
|  |  | Возможности изменения направления отвода конденсата |  |  |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
ИК-пульт в комплекте
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
Возможность подключения проводного пульта
AUV-18UR4SA1 | 5,0 (1,2-6,5) | 5,8 (1,8-7,2) | A/A | 43 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 27/33 | 77790
AUW-18U4SZ1 |  |  |  | 47 | 900×640×300 | 1050×700×400 | 45/51
AUV-24UR4SA1 | 7,0 (1,5-7,8) | 8,6 (1,8-10,0) | A/A | 49 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 28/34 | 105390
AUW-24U4SA1 |  |  |  | 58 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 69/73
AUV-36UR4SB1 | 9,2 (3,6-10,5) | 11,0 (3,05-13,8) | A/A | 52 | 1290x680x230 | 1400x820x350 | 37/44 | 152390
AUW-36U4SA1 |  |  |  | 58 | 950x840x340 | 1110x980x460 | 70/74
AUV-48UR4SC | 12,6 (5,5-13,5) | 15,0 (4,0-18,0) | A/A | 55 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 181590
AUW-48U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 101/107
AUV-60UR6SC | 17,0 (6,2-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) | A/A | 55 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 193990
AUW-60U6SP1 |  |  |  | 60 | 950x1386x340 | 1110x1527x460 | 108/112

## ОЧИСТИТЕЛИ-ОСУШИТЕЛИ-КОНВЕКТОРЫ
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА C 11.09.2017
Модель Внутр./наруж. блок |  | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума ДБ(A) | Прозводительность по увлажнению, мл/ч | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто | розничная цена, руб
[5 empty] | Нетто | Брутто
ECOLife |  | Запатентованная технология увлажнения и очистки воздуха NANOE от Panasonic
Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха
Предварительный фильтр, высокоэффективный HEPA и нанофотокаталитический дезодорирующий фильтры
Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra CHM
Оптимальная размер резервуара для воды - 2 литра
Высокоточный сенсор качества воздуха - 3-х ступенчатая цветовая индикация
AE-33R4BNS |  | 500 | 23 | 380 | 433x638x312 | 510x715x380 | 10.5 | 22990
ECOLife |  | Ионизация воздуха ION
Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха
Предварительный фильтр, высокоэффективный HEPA и нанофотокаталитический дезодорирующий фильтры
Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra CHM
Оптимальная размер резервуара для воды - 2 литра
Высокоточный сенсор качества воздуха - 3-х ступенчатая цветовая индикация
AE-33R4BFS |  | 500 | 23 | 380 | 433x638x312 | 510x715x380 | 10.5 | 20990
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЕРИИ ECOLife
HF-33R4B | HEPA фильтр для серии ECOLife |  |  |  | 384X202x34 |  | 0.262 | 3600
DF-33R4B | Дезодорирующий фильтр для серии ECOLife |  |  |  | 381x199x10 |  | 0.116 | 5500
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА C 04.04.2017
Модель Внутр./наруж. блок |  |  |  | Мощность, л/ч | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто | Рекомендованная розничная цена, руб
[5 empty] | Нетто | Брутто
Традиционное качество Hisense
Оптимальная производительность по осушению 25 литров в сутки
Контроль уровня влажности от 30% до 80%
Низкий уровень шума от 42 дБ(A)
Большой бак для сбора конденсата- 6,5 литра
DH-25K4HDL |  |  |  | 25 | 628x385x290 | 665x430x332 | 18 | 15590