## Оглавление
Климатические комплексы NEOCLIMA/FAURA
Увлажнители воздуха NEOCLIMA
Сушилки для рук NEOCLIMA
Сушилки для рук серия Chrome
Осушители NEOCLIMA
Аксессуары для общественных санузлов
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Клим. Комплексы NEOCLIMA FAURA
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Объем очищаемого воздуха, (м3/час) / Расход воды Грамм/час | Для помещений площадью (м2) | Размеры (мм) | Гарантия | ЦЕНА RUR
FAURA Мойка воздуха (увлажнитель/ очиститель)
| Aria-500 | Увлажнение - очистка воздуха: - Многофункциональный LCD дисплей - Электронный гигростат - Автоматический контроль влажности - ion system - Датчик уровня воды( автоматическое отключние) - Микро увлажнение - Гидрофильтрация - Устранение 99.99% вирусов гриппа - Устранение формальдегидов - Устранение аммиака - Устранение пыли - Без сменных фильтров 2-х ступ. система очистки вод - Антибактериальное покрытие бака - Антибактериальное покрытие дисков -3 Режима скорости: - Максимальный - Умеренный - Низкий Режимы работы: - Автоматический, - Ночной | 500м3/час 300Грамм/час | до 25 | 250x250x330 | 1 год | 8900
FAURA Климатический комплекс с функцией ультразвукового увлажнения
| NFC260 AQUA | - Предварительный фильтр (моющийся) - Электростатический фильтр , не требующий замены (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте ) - Губчатый фильтр (в комплекте 4 штуки) - Угольный фильтр (срок службы не менее 2 лет ) - Плазменная очистка Plasmatic (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте ) - Ионизационная очистка (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте ) - Увлажнение воздуха (увлажняющий диск) (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте ) - Пульт - Датчик отсутствия воды - Датчик пыли - Датчик уровня влажности (автоматическая поддержка заданного уровня влажности ) - Датчик запаха - Дезинфицирующий картридж - Независимый датчик контроля воздуха - Таймер (24 часа) - Режим сна - Отключение индикации прибора - Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора исходя из качества воздуха , выявленного датчиком прибора - Режим блокировки - Индикация степени загрязнения воздуха - Многоступенчатая регулирование скорости вентилятора - Автоматический перезапуск | 260м3/час 400Грамм/час | до 50 | 385х278х608 | 1 год | 13990
Губчатый фильтр СFC (75136020) для Faura 260 Aqua) | [6 empty] | 990
Увлажняющий фильтр MFC (PP05) для Faura 260 Aqua) 75016056 | [6 empty] | 990
Угольный фильтр FFC (LDPE 04) для Faura 260 Aqua) 11126025 | [6 empty] | 990
NEOCLIMA Климатический комплекс с функцией ультразвукового увлажнения
| NСС-868 | Технологии: - очистка воздуха + ультразвуковое увлажнение - LCD дисплей - датчик уровня воды - индикатор уровня влажности - сенсорный датчик контроля воздуха - регулировка интенсивности - автоматический режим - ручной режим - ночной режим Высокоэффективный multi-фильтр: - HEPA 14 фильтр (99.97%) - угольный фильтр - фотокаталитический фильтр - ульрафиолетовая лампа - ионизатор - озонатор | 250м3/час 300Грамм/час | до 42 | 450х198х430 | 1 год | 12990
| NСС-968 new | Технологии: - Ультразвуковое увлажнение с возможностью ароматизации и очистки воздуха (НЕРА/угольный фильтр, Фотокаталитический фильтр/волоконный фильтр) - LCD дисплей, сенсорная панель управления и современный дизайн - уровень шума не более 40дБ (22 дБ в ночном режиме) - датчик контроля воздуха и влажности помещения - датчик уровня воды - регулировка интенсивности - автоматический режим - ручной режим - ночной режим Высокоэффективный multi-фильтр: - HEPA 14 фильтр (99.97%) - угольный фильтр - фотокаталитический фильтр - ульрафиолетовая лампа на 10 000 часов работы - ионизатор - озонатор | до 250м3/час | до 42 | 452x233x438 | 1 год | 14990
FC-868 комплект фильтров для климатического комплекса (NCC 868) (Hepa+уголь) | [6 empty] | 1584
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Увлажнители NEOCLIMA
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Расход воды (Грамм/час) | Для помещений площадью (м2) | Объём резервуара для воды (л) | Размеры (мм) | Гарантия | ЦЕНА Руб.
NEOCLIMA Ультразвуковые увлажнители воздуха
| NHL-150L * | Увлажнение воздуха 1,5 л - Датчик уровня воды - увлажнение до 250 мл в час - максимальная площадь: 25-30 м2 Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация работы (без подсветки) | 250 | до 22 | 1,5 | 160х140х270 | 1 год | 990
| Neoclima NHL-200L * (Механика) | Увлажнение воздуха: - Датчик уровня воды - объем бака 2.6 литра - максимальное увлажнение 300 мл/ч - уровень шума до 35 Дб - Продолжительность работы до 8,5 часов - автоматическое отключение при отсутствии воды - площадь работы максимальная 25 м2 - цвета в ассортименте Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка | 350 | до 30 | 2,6 | 186х186х280 | 1 год | 1490
| Neoclima NHL-220L (Механика) | Увлажнение воздуха: - Датчик уровня воды 2-х ступ. система очистки воды: - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка - Ароматизация | 280 | до 25 | 2,3 | 200х270х200 | 1 год | 1590
| Neoclima NHL-220L (Механика) | Увлажнение воздуха: - Датчик уровня воды 2-х ступ. система очистки воды: - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка - Ароматизация | 280 | до 25 | 2,3 | 200х270х200 | 1 год | 1590
| Neoclima NHL-220L (Механика) | Увлажнение воздуха: - Датчик уровня воды 2-х ступ. система очистки воды: - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка - Ароматизация | 280 | до 25 | 2,3 | 200х270х200 | 1 год | 1590
| Neoclima NHL-220L (Механика) | Увлажнение воздуха: - Датчик уровня воды 2-х ступ. система очистки воды: - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка - Ароматизация | 280 | до 25 | 2,3 | 200х270х200 | 1 год | 1590
| NHL-250L белый(Механика) | Увлажнение воздуха 2,5 л - Датчик уровня воды - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 280 | до 25 | 2,5 | 182х182х375 | 1 год | 1450
| NHL-250L белый 2 (Механика) | Увлажнение воздуха 2,5 л - Датчик уровня воды - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 280 | до 25 | 2,5 | 182х182х375 | 1 год | 1450
| NHL-250L фиолетовый(Механика) | Увлажнение воздуха 2,5 л - Датчик уровня воды - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 280 | до 25 | 2,5 | 182х182х375 | 1 год | 1450
| NHL-250L синий(Механика) | Увлажнение воздуха 2,5 л - Датчик уровня воды - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 280 | до 25 | 2,5 | 182х182х375 | 1 год | 1450
| NHL-250L черный (Механика) | Увлажнение воздуха 2,5 л - Датчик уровня воды - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 280 | до 25 | 2,5 | 182х182х375 | 1 год | 1450
| NHL-500-VS(Электроника) | Увлажнитель с электронным управлением - Питание: 230V, 25W; - Объем бака 5 литров - Расход воды в час – максимум 250 мл. - Цифровой экран - Пульт дистанционного управления - LED подсветка - Функция ароматизации - Функция ионизации воздуха - Автоматический контроль заданного уровня влажности до 45% до 90%. - Таймер на 1, 2, 4, 8 часов. - 3 режима мощности потока - Автоматическое отключение при опустошении бака | 250 | до50 | 5 | 200х200х300 | 1 год | 3490
| NHL-060 (Электроника) | Увлажнение воздуха 6 л - Сенсорное управление - Фильтр воды с нано-ионной смолой - 2 уровня интенсивности увлажнения - Воздушный префильтр - Датчик уровня воды Режимы работы: - Регулировка интенсивности пара - LED индикация (без подсветки) | 300 | до 30 | 6 | 260х210х390 | 1 год | 3290
| NHL-075 (Электроника) | Увлажнение воздуха: - Многофункциональный LCD дисплей - Электронный гигростат - Индикаторы заданного и существующего уровня влажности - Датчик уровня воды - 16 часовой таймер - Ароматизатор - Ионизатор - Светодиодная подсветка 2-х ступ. система очистки воды: - Нано-ионный картридж - Пастеризация воды (нагрев до 80°С) Режимы работы: - Автоматический, - Body-режим, - режим "Здравоохранение" - Горячий/холодный пар | 400 | до 50 | 7.5 | 240х327х180 | 1 год | 4990 | 240х327х180
Картридж с ионно-обменной смолой LIF 008 для моделей (NHL-075) | [7 empty] | 462
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Сушилки для рук NEOCLIMA
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОЩНОСТЬ (Вт) | Размеры (мм) | Гарантия | ЦЕНА Руб.
NEOCLIMA Сушилки для рук
| NHD-850 | - Пластик повышенной ударопрочности - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 -уровень шума до 67 Дб | 850 Вт | 220х157х157 | 1 год | 1099
| NHD-1.0-1 | - Пластик повышенной ударопрочности - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 24 - уровень шума до 55Дб | 1000 Вт | 220х157х158 | 1 год | 1160
| NHD-2.0 | - Пластик повышенной ударопрочности - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 -уровень шума до 64 Дб | 2000 Вт | 240х240х200 | 1 год | 2690
| NHD-1.5M | - Антивандальное исполнение (нержавеющая сталь) - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 -уровень шума до 70 Дб | 1500 ВТ | 260х250х130 | 1 год | 3200
| NHD-1.0 Air | - Пластик повышенной ударопрочности - Автоматическое включение / отключение - Два режима работы (Холод/Тепло) - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 -уровень шума до 83Дб | 1,2 КВт | 310х295х205 | 1 год | 4930
| NHD-1.2 | Пластиковый корпус повышенной ударопрочности Автоматическое включение /отключение Два режима работы (Тепло/Холод) Защита от перегрева Простая установка Моющийся ПРЕ фильтр Поддон для воды Емкость для ароматизации воздуха - Cупер быстрая сушка 5-7м/сек - Экономичное электропотребление - Высококачественные материалы Удобная эксплуатация Монтажная пластина в комплекте - Современный дизайн -уровень шума до 83 Дб | 1200Вт | 246*430*155 | 1год | 5770
| NHD-2.1 | - Антивандальное исполнение (металлический корпус) - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 - уровень шума до 60Дб | 2100Вт | 320х250х240 | 1 год | 7999
| NHD-2.2M | - Антивандальное исполнение (нержавеющая сталь) - Направленный поток воздуха - Автоматическое включение / отключение - Простая установка - Быстрая сушка - Экономное электропотребление - Высококачественные материалы - Удобная эксплуатация - Современный дизайн - Класс защиты IP 23 -уровень шума до 81 Дб | 2200 ВТ | 300х270х255 | 1 год | 8000
| NHD-1.8 | Пластиковый корпус повышенной ударопрочности Автоматическое включение /отключение Два режима работы (Тепло/Холод) Защита от перегрева Простая установка Моющийся ПРЕ фильтр Поддон для воды Емкость для ароматизации воздуха - Cупер быстрая сушка 90 м/сек - Экономичное электропотребление - Высококачественные материалы Удобная эксплуатация Монтажная пластина в комплекте - Современный дизайн -уровень шума до 55Дб | 1800 ВТ | 300х650х190 | 1 год | 26000
| NHD-2000 | Пластиковый корпус повышенной ударопрочности Автоматическое включение /отключение Два режима работы (Тепло/Холод) Защита от перегрева Простая установка Моющийся ПРЕ фильтр Поддон для воды - Cупер быстрая сушка 90 м/сек - Экономичное электропотребление - Высококачественные материалы Удобная эксплуатация Монтажная пластина в комплекте - Современный дизайн -уровень шума до 87 Дб | 2000 ВТ | 300х650х190 | 1 год | 24300
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Сушилки для рук серия Chrome
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОЩНОСТЬ (Вт) | материал | Размеры (мм) | вес | скорость воздушного потока | Гарантия | РРЦ Руб.
NEOCLIMA Сушилки для рук
| NHD-1850 | Высокоскоростная сушилка для рук Neoclima NHD-1850 выполнена из высококачественного пластика с использовынием современных технологий и дизайна. Данная модель высушивает руки за 7-10 секунд благодаря своему двустороннему обдуву. В сушилке установлен высококачественный HEPA фильтр. Сушилка комфортна и функциональна. Благодаря своей форме капли не разбрызгиваются в разные стороны. | 1850Вт | пластик | 655*305*200 | 9.2 | 95м/с | 1 год | 25900
| NHD-1850 Chrome | Высокоскоростная сушилка для рук Neoclima NHD-1850 Chrome выполнена из высококачественного пластика с использовынием современных технологий и дизайна. в этой модели использована технология бесщеточного двигателя, благодаря чему срок службы двигателя увеличивается втрое. Данная модель высушивает руки за 7-10 секунд благодаря своему двустороннему обдуву, а на led дисплее вы будете видеть, сколько секунд потребовалось на сушку. В сушилке установлен высококачественный HEPA фильтр. Сушилка комфортна и функциональна. Благодаря своей форме капли не разбрызгиваются в разные стороны. | 1850 Вт | пластик | 655*305*200 | 8.2 | 95м/с | 3 года | 39900
| NHD-2805 Chrome | скоростная сушилка для рук NHD-2805 Chrome предствлена в компактном размере и корпусе из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру и мощности 1150Вт, за 10-13 секунд ваши руки будут сухими. | 1150Вт | нержавеющая сталь | 280*153*162 | 3.2 | 68м/с | 1 год | 6500
| NHD-2807 Chrome | скоростная сушилка для рук NHD-2807 Chrome предствлена в компактном размере и корпусе из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру и мощности 1150Вт, за 10-13 секунд ваши руки будут сухими. | 1150Вт | нержавеющая сталь | 280*153*162 | 3.4 | 68м/с | 1 год | 6500
| NHD-1205 Chrome | Автоматический диспенсер для жидкого мыла NeoClima NHD-1205 Chrome выполнен из нержавеющей стали. Гигиеничный инфракрасный сенсор, индикатор количества мыла, объем бака на 700 мл, LED инлдикатор, цилдиндрический дизайн, работа от 6 батареек АА. Объем дозы мыла - 0,8-5,5мл. Эксклюзивный дизайн. Для эксплуатации этого диспенсера, вам не потребуется покупать дорогостоящие картриджи для мыла, так как диспенсер является наливным. Надежная система подачи мыла исключает протекание | 700мл | нержавеющая сталь | 100*110*220 | 1.1 |  | 1 год | 3800
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Аксессуары для общ.санузлов
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |  | Размеры (мм) | Гарантия | материал | ЦЕНА Руб.
NEOCLIMA Аксессуары для общественных санузлов
| F1300 | 220V, 50гЦ скорость воздуха 17 м/сек пластиковый корпус возможность регулировки можности два режима работы: холодный/горячий воздух 2 режима скорости цвет: белый максимальная температура 60+/-15С компактный размер бережная сушка волос | 1300Вт | 95*158*220 | 1 год | пластик | 999
| DM-800 | Материал корпуса: нержавеющая сталь объем: 0,8л цвет: хром дозирование: 1мм поверхность: блестящая смотровое окно антивандальное исполнение поршень из хромированной латуни | 800мл | 115*110*185 | 1 год | нержавеющая сталь | 799
| DM-1000 | Материал корпуса: нержавеющая сталь объем: 0,1л цвет: хром дозирование: 1мм поверхность: блестящая смотровое окно антивандальное исполнение поршень из хромированной латуни | 1000мл | 123*116*210 | 1 год | нержавеющая сталь | 999
| NeoClima DP380 | Материал корпуса: пластик объем: 380мл смотровое окно запирается на ключ | 380мл | 80*90*190 | 1 год | пластик | 330
| NeoClima D-M1 | Материал: сталь SS304 Объем до 500л (ZZ, V сложение) металлический замок с ключем смотровое окно | до 500л | 271*100*280 | 1 год | нержавеющая сталь | 1650
| NeoClima D-M2 | Материал: сталь SS304 диаметр рулона до 24 см металлические зубцы для отрывания бумаги металлический замок с ключем смотровое окно | диаметр рулона до 24см | 254*116*265 | 1 год | нержавеющая сталь | 1650
| NeoClima D-P1 | ABS plastic диаметр рулона до 25 см замок с ключем | диаметр рулона до 25см | 270*270*120 | 1 год | пластик | 700
| NeoClima D-P2 | ABS plastic Объем до 500л (ZZ, V сложение) замок с ключем | до 500л | 275*205*85 | 1 год | пластик | 700
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Осушители Neoclima
ФОТО | Модель | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Осушение ( 30°С RH 80% ) л/сутки | Параметры электросети В/Гц | Потребляемая мощность Вт | Марка фреона R | Уровень шума дБ | Степень защиты IP | Расход воздуха (м3/ч) | Вес кг | Размеры (мм) | Гарантия | РИЦ РУБ
Мобильные осушители воздуха
| ND-10AH | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли | 10 | 220/50 | 230 | R134A | ≤38 | IP24 |  | 11 | 310x400x243 | 1 год | 8900
| ND-20AH | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Цифровой дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли | 20 | 220/50 | 480 | R134A | ≤48 | IP24 |  | 14.5 | 340х250x545 | 1 год | 11900
| ND-24AH | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Цифровой дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли | 24 | 220/50 | 500 | R134A | ≤48 | IP24 |  | 15 | 340х250x545 | 1 год | 12200
| ND-30AEB | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Цифровой дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли | 30 | 220/50 | 620 | R134A | ≤48 | IP24 |  | 13 | 340х250x545 | 1 год | 14500
| ND-40AH | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Цифровой дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли | 40 | 220/50 | 700 | R410A | ≤48 | IP24 |  | 22 | 390х286x628 | 1 год | 16900
Мобильные коммерческие осушители воздуха
| ND40-ATT | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Жидкокристаллический дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли - Встроенная помпа ,подъем дренажа 3 м | 40 | 220/50 | 1020 | R407c | ≤61 | IP24 |  | 52 | 462x547x950 | 1 год | 1291
| ND60-ATT |  | 60 | 220/50 | 1050 | R407c | ≤61 | IP24 |  | 54 | 462x547x950 | 1 год | 1661
| ND90-ATT |  | 90 | 220/50 | 1120 | R407c | ≤64 | IP24 |  | 58 | 462x547x950 | 1 год | 1847
Колонные осушители воздуха
| ND60 | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Пульт упраления (кроме ND190) - Жидкокристаллическая панель управления - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы таймера (1-24 часа) - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли (кроме ND190) - Встроенная помпа ,подъем дренажа до 6 м | 60 | 220/50 | 800 | R410a | ≤55 | IP24 | 700 | 60 | 480X270X1730 | 1 год | 79200
| ND90 |  | 90 | 220/50 | 950 | R410a | ≤55 | IP24 | 800 | 62 | 480X270X1730 | 1 год | 99000
| ND120 |  | 120 | 220/50 | 1250 | R410a | ≤55 | IP24 | 850 | 62 | 480X270X1730 | 1 год | 125400
| ND190 |  | 192 | 380/50 | 3000 | R410a | ≤58 | IP24 | 1200 | 80 | 600X350X1850 | 1 год | 190000
Промышленные осушители воздуха
| ND240 | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA - Микропроцессорное управление - Жидкокристаллический дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы (1-24 часа) - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли - Встроенная помпа ,подъем дренажа 6 м | 240 | 380/50 | 5000 | R410a | ≤65 | IP24 | 2200 | 169 | 170x77x47 | 1 год | 240000
| ND380 |  | 380 | 380/50 | 7000 | R410a | ≤65 | IP24 | 6000 | 195 | 175*119*45 | 1 год | 350000
| ND480 |  | 480 | 380/50 | 13000 | R410a | ≤65 | IP24 | 8000 | 260 | 175*119*45 | 1 год | 420000
| ND720 |  | 720 | 380/50 | 18000 | R410a | ≤75 | IP24 | 12000 | 390 | 200*175*65 | 1 год | 520000
| ND960 |  | 960 | 380/50 | 24000 | R410a | ≤75 | IP24 | 16000 | 460 | 200*175*65 | 1 год | 640000
| ND1200 |  | 1200 | 380/50 | 30000 | R410a | ≤75 | IP24 | 20000 | 650 | 200*210*65 | 1 год | 790000
| ND1440 |  | 1440 | 380/50 | 36000 | R410a | ≤75 | IP24 | 24000 | 780 | 200*210*65 | 1 год | 890000
www.neoclima.ru / www.atmk.ru
Настенные осушители воздуха
| NDW-70 | ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA Микропроцессорное управление - Жидкокристаллический дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора - Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли - Встроенная помпа ,подъем дренажа 3 м | 70 | 220/50 | 1140 | R407c | ≤50 | IP24 |  | 50 | 905x243x673 | 1 год | 124740
| NDW-125 |  | 125 | 220/50 | 2000 | R407c | ≤55 | IP24 |  | 59 | 1288x243x673 | 1 год | 151140
| NDW-170 |  | 170 | 220/50 | 2920 | R407c | ≤55 | IP24 |  | 70 | 1672x243x673 | 1 год | 197340
Для приблизительной оценки требуемого режима осушения и предварительного подбора осушителей достаточно воспользоваться эмпирическими формулами с учетом соблюдения двух основных требований: | [6 empty] | Область применения |  |  | Требуемый влагосъем, л/ч |  |  | Условия
1. Осушение производится в закрытом помещении. | [6 empty] | Сухое хранение (склады) |  |  | Q = Vx 1,2 х 10-3 |  |  | Кратность воздухообмена 0,3 Скорость осушения 2,5 г/м3 ч Температура воздуха 20 °С
2. Температура в помещении соответствует диапазону рабочих температур данного осушителя. | [6 empty] | Осушение воздуха жилых и административных помещений |  |  | Q = V х 1,5 х 10 -3 |  |  | Кратность воздухообмена 0,5 осушения 2,5 г/м3 ч Температура воздуха 20 °С
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ. | [6 empty] | Просушка зданий |  |  | Q = V х 2,0 х 10-3 |  |  | Кратность воздухообмена 0,3 Скорость осушения (с учетом испарения влаги из промокших материалов) 3,2 г/м3 ч Температура воздуха 20 °С Период просушки 8 дней
Обозначения: | [6 empty] | Сушка древесины |  |  | Q = Vдр Х Рдр X 0,4 Х 10 -3 |  |  | Герметичная сушильная камера Температура воздуха 25-30 °С Относительная влажность воздуха 30-40 % Скорость осушения 1% влагосодержания древесины в сутки
Q - требуемый влагосъем, л/ч | [6 empty] | Осушение плавательных бассейнов |  |  | Частные бассейны до 50 м2 (с защитным покрытием, при ограниченной нагрузке): Q = S х 0,1 Общественные бассейны свыше 50 м2 (без защитного покрытия, при нормальной нагрузке): Q = S х 0,2 |  |  | Приток наружного воздуха - (10 х S) м3/час Температура воздуха - (t воды + 2) °С Относительная влажность воздуха - 60 %
V - объем помещения, м3
Vдр - объем осушаемой древесины, м3
Рдр - плотность осушаемой древесины, кг/м3
S - площадь зеркала бассейна, м2
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ