## ОГЛАВЛЕНИЕ
полную информацию о продукции Вы можете получить на сайте компании www.vial2010.ru
Теплоноситель БИО
Электрические котлы Savitr
http://www.vial2010.ru/manufacturers/savitr-star

## Теплоноситель БИО
ФОТО | МОДЕЛЬ | Описание | Состав | Вес канистры | Диапазон темп-р | РОЗНИЦА руб с НДС
Теплоноситель БИО на основе глицерина
| Теплоноситель БИО 10кг | • Экологичность - безопасен для человека и окружающей среды • Длительный срок эксплуатации - до 8-и отопительных сезонов • Экономичность - при объеме системы в 100 литров потребуется 113 кг теплоносителя • Надежность - при отключении отопления в мороз превращается в студнеобразную массу без увеличения объема • Имеет флуоресцентный краситель, что позволяет оперативно обнаружить место утечки в случае поломки системы • Инертность к уплотнительным и прокладочным материалам • Безопасная работа циркуляционных насосов • Не требует промывания системы отопления после других антифризов (масла, спирта) • Совместим с пластиковыми и металлопластиковыми трубами и уплотнителями • Готов к применению | глицериновый антифриз | 10 кг | -30+105 С | 740
| Теплоноситель БИО 20кг |  | глицериновый антифриз | 20 кг | -30+105 С | 1470
| Теплоноситель БИО 50кг |  | глицериновый антифриз | 50 кг | -30+105 С | 3670
| Теплоноситель БИО 200кг |  | глицериновый антифриз | 200 кг | -30+105 С | 12760
Теплоноситель PRO на основе этиленгликоля
| Теплоноситель PRO 10кг | • Идеальное состояние отопительных систем в рабочем диапазоне температур от минус 65 градусов до плюс 105 градусов по Цельсию • Длительный срок эксплуатации - до 8-ми отопительных сезонов • Экономичность - при объеме системы в 100 литров потребуется 110 кг теплоносителя • Надежность - при отключении отопления в мороз превращается в студнеобразную массу без увеличения объема • Имеет флуоресцентный краситель, что позволяет оперативно обнаружить место утечки в случае поломки системы • Инертность к уплотнительным и прокладочным материалам • Эффективная защита от коррозии различных марок стали, цветных металлов и их сплавов • Безопасная работа циркуляционных насосов • Не требует промывания системы отопления после других антифризов (масла, спирта) • 63% этиленгликоль / 37% вода | этиленгликоль | 10 кг | -65+105 С | 795
| Теплоноситель PRO 20кг |  | этиленгликоль | 20 кг | -65+105 С | 1595
Теплоноситель LUX на основе пропиленгликоля
| Теплоноситель LUX 10кг | • Теплоноситель LUX готов к применению • Теплоноситель LUX премиум качество, лучшие свойства • Теплоноситель LUX разработан с учетом климатических условий и выраженной сезонности, специально для систем отопления строений малой влажности • Теплоноситель LUX изготовлен на основе пропиленгликоля применяемого в пищевой и фармацевтической промышленности • Теплоноситель LUX негорючий, содержит антикоррозионные присадки • Теплоноситель LUX содержит флюоресцирующий краситель, что позволяет оперативно обнаружить и устранить любые утечки в системе • Теплоноситель LUX незаменим в зимний период при непостоянном проживании в загородных домах и коттеджах | пропиленгликоль | 10 кг | -30+105 С | 952
| Теплоноситель LUX 20кг |  | пропиленгликоль | 20 кг | -30+105 С | 1899
SAVITR

## Электрокотлы Savitr
ФОТО | Модель | Мощность /напряжение | Отапли-мая площадь м.кв | Кол-во ступеней мощности | Рабочее давление атм | Габариты ШхГхВ | РОЗНИЦА руб с НДС
Электрические котлы SAVITR Star Mini
| «Mini 2 Plus» (220В, 2кВт) | 2кВт/220В | до 20 | 1 | 3 | 190х205х480 | 8000
| «Mini 3 Plus» (220В, 3кВт) | 3кВт/220В | до 30 | 1 | 3 | 190х205х480 | 9000
| «Mini 4 Plus» (220В, 4кВт) | 4кВт/220В | до 40 | 1 | 3 | 190х205х480 | 10000
| «Mini 5 Plus» (220В, 5кВт) | 5кВт/220В | до 50 | 1 | 3 | 190х205х480 | 11000
| «Mini 6 Plus» (220В, 6кВт) | 6кВт/220В | до 60 | 1 | 3 | 190х205х480 | 12000
Электрические котлы SAVITR Star Classic NEW
| «Classic 3 Plus» (220В, 3кВт) | 3 кВт/220В | до 30 | 2 | 3 | 190х205х480 | 12900
| «Classic 4 Plus» (220В, 4кВт) | 4кВт/220В | до 40 | 2 | 3 | 190х205х480 | 13500
| «Classic 5 Plus» (220В, 5кВт) | 5кВт/220В | до 50 | 2 | 3 | 190х205х480 | 14000
| «Classic 6 Plus» (220В, 6кВт) | 6кВт/220В | до 60 | 2 | 3 | 190х205х480 | 14500
Электрические котлы SAVITR STAR Monoblock 3 ступени мощности,автоматы АВВ в комплекте, Датчик температуры воздуха в помещении в базовой комплектации Гарантия 24 мес
| «Monoblock 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 6кВт/220/380В | до 50 | 3 | 3 | 225х205х560 | 16500
| «Monoblock 7 Plus» (220/380В, 7.5кВт) | 7кВт/220/380В | до 70 | 3 | 3 | 225х205х560 | 17600
| «Monoblock 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 9кВт/220/380В | до 90 | 3 | 3 | 225х205х560 | 18700
| «Monoblock 12 Plus» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 225х205х560 | 19800
| «Monoblock 15 Plus» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 225х205х560 | 20900
| «Monoblock 18 Plus» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 225х205х560 | 22000
| «Monoblock 21 Plus» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 200 | 3 | 3 | 225х205х560 | 23100
| «Monoblock 22 Plus» (380В, 22кВт) | 22 кВт/380В | до 230 | 3 | 3 | 225х205х560 | 25000
Электрические котлы SAVITR STAR Control LCD 2.5" Погодозависимое управление- экономит до 30% электроэнергии, автоматы АВВ в комплекте, Гарантия 24 мес
| «Control 6 Plus» (220/380B, 6кВт) | 6кВт/220/380В | до 60 | 3 | 3 | 225х260х560 | 23100
| «Control 7 Plus» (220/380B, 7.5кВт) | 7кВт/220/380В | до 70 | 3 | 3 | 225х260х560 | 24200
| «Control 9 Plus» (220/380B, 9кВт) | 9кВт/220/380В | до 90 | 3 | 3 | 225х260х560 | 25300
| «Control 12 Plus» (380B, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 225х260х560 | 26400
| «Control 15 Plus» (380B, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 225х260х560 | 27500
| «Control 18 Plus» (380B, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 225х260х560 | 28600
| «Control 21 Plus» (380B, 21кВт) | 21кВт/380В | до 200 | 3 | 3 | 225х260х560 | 29700
| «Control 22 Plus» (380B, 22кВт) | 22,5кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 225х260х560 | 31000
Электрические котлы SAVITR STAR Optima 3 в 1 (мини котельная), Гарантия 24 мес
| «Optima 4» (220/380В, 4,5 кВт) | 4,5кВт/380В | до 40 | 3 | 3 | 450х230х635 | 26800
| «Optima 6» (220/380В, 6кВт) | 6кВт/380В | до 60 | 3 | 3 | 450х230х635 | 28600
| «Optima 7» (220/380В, 7,5 кВт) | 7кВт/380В | до 70 | 3 | 3 | 450х230х635 | 29900
| «Optima 9» (220/380В, 9кВт) | 9кВт/380В | до 90 | 3 | 3 | 450х230х635 | 31100
| «Optima 12» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 450х230х635 | 32400
| «Optima 15» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 450х230х635 | 34300
| «Optima 18» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 450х230х635 | 35600
| «Optima 21» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 210 | 3 | 3 | 450х230х635 | 36800
| «Optima 22» (380В, 22,5кВт) | 22,5кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 450х230х635 | 38100
Электрические котлы SAVITR STAR Standart Plus 4 в 1 (мини котельная), Гарантия 24 мес
| «Standart 4 Plus» (220/380В, 4,5кВт) | 4,5кВт/380В | до 40 | 3 | 3 | 455х320х635 | 37500
| «Standart 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 6кВт/380В | до 60 | 3 | 3 | 455х320х635 | 38200
| «Standart 7 Plus» (220/380В, 7,5Вт) | 7кВт/380В | до 70 | 3 | 3 | 455х320х635 | 39500
| «Standart 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 9кВт/380В | до 90 | 3 | 3 | 455х320х635 | 42000
| «Standart 12 Plus» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 455х320х635 | 43300
| «Standart 15 Plus» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 455х320х635 | 45200
| «Standart 18 Plus» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 455х320х635 | 46500
| «Standart 21 Plus» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 210 | 3 | 3 | 455х320х635 | 47700
| «Standart 22 Plus» (380В, 22,5кВт) | 22,5кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 455х320х635 | 49000
Электрические котлы SAVITR STAR LUX LCD+насос+группа безопасности+погодозависимое управление, автоматы АВВ в комплекте,Гарантия 24 мес.
| «Lux 4 Plus» (220/380В, 4,5кВт) | 4кВт/380В | до 40 | 3 | 3 | 350х230х635 | 37600
| «Lux 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 6кВт/380В | до 60 | 3 | 3 | 350х230х635 | 38200
| «Lux 7 Plus» (220/380В, 7,5кВт) | 7кВт/380В | до 70 | 3 | 3 | 350х230х635 | 39500
| «Lux 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 9кВт/380В | до 90 | 3 | 3 | 350х230х635 | 40700
| «Lux 12 Plus» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 350х230х635 | 42000
| «Lux 15 Plus» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 350х230х635 | 44000
| «Lux 18 Plus» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 350х230х635 | 45200
| «Lux 21 Plus» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 210 | 3 | 3 | 350х230х635 | 46500
| «Lux 22 Plus» (380В, 22,5кВт) | 22 кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 350х230х635 | 48000
Электрические котлы SAVITR STAR ULTRA LCD насос+гидроаккомулятор, автоматы АВВ в комплекте,Гарантия 24 мес.
| «Ultra 4 Plus» (220/380В, 4.5кВт) | 4кВт/380В | до 40 | 3 | 3 | 450х320х635 | 44500
| «Ultra 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 6кВт/380В | до 60 | 3 | 3 | 450х320х635 | 45800
| «Ultra 7 Plus» (220/380В, 7.5кВт) | 7кВт/380В | до 70 | 3 | 3 | 450х320х635 | 47100
| «Ultra 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 9кВт/380В | до 90 | 3 | 3 | 450х320х635 | 49600
| «Ultra 12 Plus» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 450х320х635 | 50900
| «Ultra 15 Plus» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 450х320х635 | 52800
| «Ultra 18 Plus» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 450х320х635 | 54100
| «Ultra 21 Plus» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 210 | 3 | 3 | 450х320х635 | 55400
| «Ultra 22 Plus» (380В, 22.5кВт) | 22.5кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 450х320х635 | 56600
Электрические котлы SAVITR PREMIUM, двухконтурный котел, Гарантия 24 мес
| «Premium 9 Plus» (380В, 9кВт) | 9кВт/380В | до 90 | 3 | 3 | 600х225х690 | 62700
| «Premium 12 Plus» (380В, 12кВт) | 12кВт/380В | до 120 | 3 | 3 | 600х225х690 | 63900
| «Premium 15 Plus» (380В, 15кВт) | 15кВт/380В | до 150 | 3 | 3 | 600х225х690 | 65000
| «Premium 18 Plus» (380В, 18кВт) | 18кВт/380В | до 180 | 3 | 3 | 600х225х690 | 66200
| «Premium 21 Plus» (380В, 21кВт) | 21кВт/380В | до 210 | 3 | 3 | 600х225х690 | 67400
| «Premium 22 Plus» (380В, 22.5кВт) | 22.5кВт/380В | до 220 | 3 | 3 | 600х225х690 | 68500
Контроллеры STAR TERMO
| «Savitr Termo-1d» датчик температуры цифровой | [5 empty] | 500
| «Savitr Termo-3d» термостат комнатный | [5 empty] | 1000
| «Savitr Pult» выносной пульт управления котлами Savitr | [5 empty] | 10000
| «Savitr GSM Plus» GSM модуль управления котлами Savitr | [5 empty] | 20000
Электрические котлы SAVITR Star MAX Высокая мощность и надежность Гарантия 24 мес
| «Max 24» (380В, 24кВт) | 24кВт/380В | до 240 | 3 | 3 | 340х325х595 | 32800
| «Max 30» (380В, 30кВт) | 30кВт/380В | до 300 | 3 | 3 | 340х325х595 | 36100
| «Max 36» (380В, 36кВт) | 36кВт/380В | до 360 | 3 | 3 | 340х325х595 | 38300
| «Max 42» (380В, 42кВт) | 42кВт/380В | до 420 | 3 | 3 | 340х325х595 | 40500
| «Max 45» (380В, 45кВт) | 45кВт/380В | до 450 | 3 | 3 | 340х325х595 | 41600
| «Max 60» (380В, 60кВт) | 60кВт/380В | до 600 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 73500
| «Max 72» (380В, 72кВт) | 72кВт/380В | до 720 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 75700
| «Max 84» (380В, 84кВт) | 84кВт/380В | до 840 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 77900
| «Max 90» (380В, 90кВт) | 90кВт/380В | до 900 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 80100
| «Max 108» (380В, 108кВт) | 108кВт/380В | до 1080 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 104300
| «Max 120» (380В, 120кВт) | 120кВт/380В | до 1200 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 115300
| «Max 132» (380В, 132кВт) | 132кВт/380В | до 1300 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 135100
| «Max 144» (380В, 144кВт) | 144кВт/380В | до 1500 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 268200
| «Max 156» (380В, 156кВт) | 156кВт/380В | до 1600 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 301200
| «Max 240» (380В, 240кВт) | 240кВт/380В | до 2400 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 334200
Электрические котлы SAVITR STAR Prof Автоматическая ротация ТЭНов Погодозависисмое управление Гарантия 24 мес
| «Prof 24» (380В, 24кВт) | 24кВт/380В | до 240 | 3 | 3 | 340х325х595 | 40500
| «Prof 30» (380В, 30кВт) | 30кВт/380В | до 300 | 3 | 3 | 340х325х595 | 43800
| «Prof 36» (380В, 36кВт) | 36кВт/380В | до 360 | 3 | 3 | 340х325х595 | 46000
| «Prof 42» (380В, 42кВт) | 42кВт/380В | до 420 | 3 | 3 | 340х325х595 | 48200
| «Prof 45» (380В, 45кВт) | 45кВт/380В | до 450 | 3 | 3 | 340х325х595 | 49300
| «Prof 60» (380В, 60кВт) | 60кВт/380В | до 600 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 81200
| «Prof 72» (380В, 72кВт) | 72кВт/380В | до 720 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 83400
| «Prof 84» (380В, 84кВт) | 84кВт/380В | до 840 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 85600
| «Prof 90» (380В, 90кВт) | 90кВт/380В | до 900 | 3 | 3 | 1050х310х420 | 87800
| «Prof 108» (380В, 108кВт) | 108кВт/380В | до 1080 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 112000
| «Prof 120» (380В, 120кВт) | 120кВт/380В | до 1200 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 123000
| «Prof 132» (380В, 132кВт) | 132кВт/380В | до 1320 | 3 | 3 | 1200х400х500 | 142800
| «Prof 144» (380В, 144кВт) | 144кВт/380В | до 1500 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 277000
| «Prof 156» (380В, 156кВт) | 156кВт/380В | до 1600 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 310000
| «Prof 240» (380В, 240кВт) | 240кВт/380В | до 2400 | 3 | 3 | 1200х700х800 | 343000
2 года
SAVITR