## Лист1
Фото | Серия | Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В | Цена руб с НДС
| серия Стандарт-Мини (горизонт) | КЭВ-2П1111Е | электрический | белый RAL 9003 | 530 | 195 | 110 | 5.1 | 2 | 2 | 200 | 2.2 | 220 | 4800
|  | КЭВ-3П1111Е | электрический | белый RAL 9003 | 530 | 195 | 112 | 5.1 | 3 | 0-1.5-3 | 200 | 2.2 | 220 | 5050
| серия 100 Оптима (горизонт) | КЭВ-1,5П1122Е | электрический | белый RAL 9003 | 700 | [8 empty] | 2750
|  | КЭВ-2П1122Е | электрический | белый RAL 9003 | 700 | [8 empty] | 2850
|  | КЭВ-3П1154Е | электрический | белый RAL 9003 | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 3 | 0-1.5-3 | 500 | 2 | 220 | 6150
|  | КЭВ-4П1154Е | электрический | белый RAL 9003 | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 4 | 0-2-4 | 500 | 2 | 220 | 6300
|  | КЭВ-5П1152Е | электрический | белый RAL 9003 | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 5 | 0-2.5-5 | 500 | 2 | 220 | 7000
|  | КЭВ-6П1264Е | электрический | белый RAL 9003 | 1550 | 195 | 185 | 16.4 | 6 | 0-3-6 | 1000 | 2 | 220 (380) | 12600
|  | КЭВ-8П1064Е | электрический | белый RAL 9003 | 1550 | 195 | 185 | 16.4 | 8 | 0-4-8 | 1000 | 2 | 380 | 12900
|  | КЭВ-10П1062Е | электрический | белый RAL 9003 | 1550 | 195 | 185 | 16.4 | 10 | 0-5-10 | 1000 | 2 | 380 | 13500
| серия 100 Бриллиант (горизонт) | КЭВ-1,5П1123Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 700 | [8 empty] | 3400
|  | КЭВ-2П1123Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 700 | [8 empty] | 3550
|  | КЭВ-3П1153Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 3 | 2-3 | 450 | 2 | 220 | 6900
|  | КЭВ-4П1153Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 4 | 2-4 | 450 | 2 | 220 | 7100
|  | КЭВ-5П1151Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 800 | 195 | 205 | 8.2 | 5 | 2.5-5 | 450 | 2 | 220 | 8400
|  | КЭВ-6П1263Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1550 | 195 | 185 | 19.5 | 6 | 0-3-6 | 900 | 2 | 220 (380) | 14600
|  | КЭВ-8П1063Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1550 | 195 | 185 | 19.5 | 8 | 0-4-8 | 900 | 2 | 380 | 14800
|  | КЭВ-10П1061Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1550 | 195 | 185 | 19.5 | 10 | 0-5-10 | 900 | 2 | 380 | 15900
| серия 200 Оптима (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2212Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 220 (380) | 13500
|  | КЭВ-6П2012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 13500
|  | КЭВ-9П2012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 13700
|  | КЭВ-П2112А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 |  |  | 800-1100-1200 | 2.5 | 220 | 11000
|  | КЭВ-6П2222Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 220 (380) | 19000
|  | КЭВ-6П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 |  | 380 | 19000
|  | КЭВ-9П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 19400
|  | КЭВ-12П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 19700
|  | КЭВ-П2122А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 |  |  | 1200-1400-1700 | 2.5 | 220 | 15800
| серия 200 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 14800
|  | КЭВ-6П2211Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 220 (380) | 14800
|  | КЭВ-9П2011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 15200
|  | КЭВ-6П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 |  | 380 | 20600
|  | КЭВ-6П2221Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 220 (380) | 20600
|  | КЭВ-9П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 20900
|  | КЭВ-12П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 21200
|  | КЭВ-П2111А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 |  |  | 800-1100-1200 | 2.5 | 220 | 13460
|  | КЭВ-П2121А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 |  |  | 1200-1400-1700 | 2.5 | 220 | 17710
|  | КЭВ-20П2111W | водяной | белый RAL 9003 | 1015 | 280 | 225 | 15 | 7.9 | 0-3-6 | 700-850-1000 | 2.5 | 220 | 19490
|  | КЭВ-29П2121W | водяной | белый RAL 9003 | 1515 | 280 | 225 | 24 | 13.5 | 0-4.5-9 | 1000-1250-1500 | 2.5 | 220 | 25070
| серия 200 Бриллиант (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2213Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 220 (380) | 16500
|  | КЭВ-6П2013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 16500
|  | КЭВ-9П2013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 | 16700
|  | КЭВ-П2113А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 13 |  |  | 800-1100-1200 | 2.5 | 220 | 15450
|  | КЭВ-6П2223Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 220 (380) | 23000
|  | КЭВ-6П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 23000
|  | КЭВ-9П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 23300
|  | КЭВ-12П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 | 23500
|  | КЭВ-П2123А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 21.5 |  |  | 1200-1400-1700 | 2.5 | 220 | 20300
| серия 300 Оптима (горизонт/вертик) | КЭВ-6П3232Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-6-12 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 (380) | 16200
|  | КЭВ-6П3032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-6-12 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 16200
|  | КЭВ-9П3032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 9 | 0-4.5-9 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 16400
|  | КЭВ-П3132А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 12 |  |  | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 | 14950
|  | КЭВ-9П3012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 9 | 0-4.5-9 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 22900
|  | КЭВ-12П3012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 12 | 0-6-12 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 23100
|  | КЭВ-15П3012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 15 | 0-7.5-15 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 23300
|  | КЭВ-П3112А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 23 |  |  | 1600-1900-2200 | 3.5 | 220 | 20000
|  | КЭВ-12П3042Е | электрический | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 33 | 12 | 0-6-12 | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 26900
|  | КЭВ-18П3042Е | электрический | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 33 | 18 | 0-9-18 | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 28200
|  | КЭВ-П3142А | без нагрева | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 29 |  |  | 2400-2700-3000 | 3.5 | 220 | 22950
| серия 300 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-6П3231Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-3-6 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 (380) | 18600
|  | КЭВ-6П3031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-3-6 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 18600
|  | КЭВ-9П3031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 16 | 9 | 0-4.5-9 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 18700
|  | КЭВ-12П3031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 18 | 12 | 0-6-12 | 1300-1450-1600 | 3.5 | 380 | 18800
|  | КЭВ-9П3011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 9 | 0-7.5-15 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 25450
|  | КЭВ-12П3011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 12 | 0-6-12 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 25650
|  | КЭВ-15П3011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 27 | 15 | 0-9-18 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 25900
|  | КЭВ-12П3041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 33 | 12 | 0-6-12 | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 29840
|  | КЭВ-18П3041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 33 | 18 |  | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 31280
|  | КЭВ-24П3041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 35 | 24 |  | 2600-2900-3200 | 3.5 | 380 | 33460
|  | КЭВ-П3131А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 12 |  |  | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 | 16610
|  | КЭВ-П3111А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 23 |  |  | 1600-1900-2200 | 3.5 | 220 | 22200
|  | КЭВ-П3141А | без нагрева | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 29 |  |  | 2400-2700-3000 | 3.5 | 220 | 25500
|  | КЭВ-28П3131W | водяной | белый RAL 9003 | 1070 | 325 | 265 | 17.6 | 11.7 |  | 1100-1250-1400 | 3.5 | 220 | 25240
|  | КЭВ-42П3111W | водяной | белый RAL 9003 | 1560 | 325 | 265 | 26.5 | 19.8 |  | 1500-1800-2100 | 3.5 | 220 | 32890
|  | КЭВ-60П3141W | водяной | белый RAL 9003 | 2015 | 325 | 265 | 33 | 27.5 |  | 2200-2500-2800 | 3.5 | 220 | 41100
| серия 300 Потолочная (горизонт) | КЭВ-6П3271Е | электрический | [10 empty] | 22700
|  | КЭВ-9П3071Е | электрический | [10 empty] | 23000
|  | КЭВ-9П3081Е | электрический | [10 empty] | 32150
|  | КЭВ-12П3081Е | электрический | [10 empty] | 32500
|  | КЭВ-15П3081Е | электрический | [10 empty] | 32700
|  | КЭВ-12П3091Е | электрический | [10 empty] | 37600
|  | КЭВ-18П3091Е | электрический | [10 empty] | 39400
|  | КЭВ-28П3171W | водяной | [10 empty] | 32500
|  | КЭВ-42П3181W | водяной | [10 empty] | 40350
|  | КЭВ-60П3191W | водяной | [10 empty] | 48300
|  | КЭВ-П3171А | без нагрева | [10 empty] | 20900
|  | КЭВ-П3181А | без нагрева | [10 empty] | 27950
|  | КЭВ-П3191А | без нагрева | [10 empty] | 32150
| серия 300 Бриллиант (горизонт/вертик) | КЭВ-6П3233Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-6-12 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 (380) | 20150
|  | КЭВ-6П3033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1070 | 325 | 265 | 16 | 6 | 0-6-12 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 20150
|  | КЭВ-9П3033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1070 | 325 | 265 | 16 | 9 | 0-4.5-9 | 1200-1350-1500 | 3.5 | 380 | 20350
|  | КЭВ-9П3013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1560 | 325 | 265 | 27 | 9 | 0-7.5-15 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 28500
|  | КЭВ-12П3013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1560 | 325 | 265 | 27 | 12 | 0-6-12 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 28700
|  | КЭВ-15П3013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1560 | 325 | 265 | 27 | 15 | 0-9-18 | 1600-1900-2200 | 3.5 | 380 | 29000
|  | КЭВ-12П3043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2015 | 325 | 265 | 33 | 12 | 0-12-24 | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 33450
|  | КЭВ-18П3043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2015 | 325 | 265 | 33 | 18 |  | 2400-2700-3000 | 3.5 | 380 | 35050
|  | КЭВ-П3133А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1070 | 325 | 265 | 12 |  |  | 1200-1350-1500 | 3.5 | 220 | 18600
|  | КЭВ-П3113А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1560 | 325 | 265 | 23 |  |  | 1600-1900-2200 | 3.5 | 220 | 24850
|  | КЭВ-П3143А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2015 | 325 | 265 | 29 |  |  | 2400-2700-3000 | 3.5 | 220 | 28550
| серия 400 Оптима (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 20800
|  | КЭВ-12П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 21700
|  | КЭВ-18П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 22200
|  | КЭВ-12П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 28200
|  | КЭВ-18П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 30700
|  | КЭВ-24П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 31950
|  | КЭВ-18П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 32650
|  | КЭВ-24П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 34000
|  | КЭВ-36П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 36150
|  | КЭВ-П4132А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 20.6 |  |  | 1500-2300-2900 | 5 | 220 | 17400
|  | КЭВ-П4142A | без нагрева | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 31 |  |  | 2100-3500-4200 | 5 | 220 | 24600
|  | КЭВ-П4122A | без нагрева | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 41 |  |  | 3000-4600-5800 | 5 | 220 | 25700
| серия 400 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 23200
|  | КЭВ-12П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 24200
|  | КЭВ-18П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 24600
|  | КЭВ-12П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 31800
|  | КЭВ-18П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 34900
|  | КЭВ-24П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 36600
|  | КЭВ-18П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 36150
|  | КЭВ-24П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 37700
|  | КЭВ-36П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 41200
|  | КЭВ-П4131А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 20.6 |  |  | 1500-2300-2900 | 5 | 220 | 19300
|  | КЭВ-П4141A | без нагрева | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 31 |  |  | 2100-3500-4200 | 5 | 220 | 27200
|  | КЭВ-П4121A | без нагрева | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 41 |  |  | 3000-4600-5800 | 5 | 220 | 31400
|  | КЭВ-44П4131W | водяной | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 25 | 19.6 |  | 1300-2000-2500 | 4.5 | 220 | 29600
|  | КЭВ-70П4141W | водяной | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 39 | 32.2 |  | 1800-3000-3600 | 4.5 | 220 | 38600
|  | КЭВ-98П4121W | водяной | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.5 | 47 |  | 2600-4000-5000 | 4.5 | 220 | 45500
| серия 400 Бриллиант (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 24250
|  | КЭВ-12П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 25200
|  | КЭВ-18П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 1300-2000-2600 | 4.5 | 380 | 25700
|  | КЭВ-12П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 32450
|  | КЭВ-18П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 35600
|  | КЭВ-24П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 1800-3000-3700 | 4.5 | 380 | 38750
|  | КЭВ-18П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 40500
|  | КЭВ-24П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 42200
|  | КЭВ-36П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 2600-4000-5200 | 4.5 | 380 | 43950
|  | КЭВ-П4133А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 20.6 |  |  | 1500-2300-2900 | 5 | 220 | 20200
|  | КЭВ-П4143A | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 31 |  |  | 2100-3500-4200 | 5 | 220 | 28450
|  | КЭВ-П4123A | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 41 |  |  | 3000-4600-5800 | 5 | 220 | 31950
| серия 400 Газовая (горизонт/вертик) | КЭВ-35П4150G YAC-SP 35 | газовый | светло-серый RAL 7035 | 1685 | 610 | 1070 | 157 | 35 |  |  | 3.5 | 220 | 305433
|  | КЭВ-55П4160G YAC-SP 55 | газовый | светло-серый RAL 7035 | 1995 | 610 | 1070 | 184 | 55 |  |  | 4.5 | 220 | 367767
| серия 400 IP54 (горизонт/вертик) | КЭВ-12П4050Е | электрический | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 12 | 0-6-12 | 1900-2900-4500 | 5 | 380 | 48200
|  | КЭВ-18П4050Е | электрический | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 18 | 0-9-18 | 1900-2900-4500 | 5 | 380 | 48800
|  | КЭВ-12П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 12 | 0-6-12 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 64700
|  | КЭВ-24П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 24 | 0-12-24 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 66900
|  | КЭВ-36П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 36 | 0-18-24 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 68000
|  | КЭВ-П4050А | без нагрева | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 54 |  |  | 2000-3000-4700 | 5 | 380 | 43000
|  | КЭВ-П4060A | без нагрева | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 70 |  |  | 2700-4100-6400 | 5 | 380 | 59500
|  | КЭВ-75П4050W | водяной | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 36.9 |  | 1800-2800-4500 | 5 | 380 | 52700
|  | КЭВ-100П4060W | водяной | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 53.7 |  | 2500-4000-6200 | 5 | 380 | 69700
|  | КЭВ-12П4050Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 12 | 0-6-12 | 1900-2900-4500 | 5 | 380 | 57100
|  | КЭВ-18П4050Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 18 | 0-9-18 | 1900-2900-4500 | 5 | 380 | 57700
|  | КЭВ-12П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 12 | 0-6-12 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 76300
|  | КЭВ-24П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 24 | 0-12-24 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 79000
|  | КЭВ-36П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 36 | 0-18-24 | 2600-4100-6200 | 5 | 380 | 80000
|  | КЭВ-П4050А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 54 |  |  | 2000-3000-4700 | 5 | 380 | 50700
|  | КЭВ-П4060А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 70 |  |  | 2700-4100-6400 | 5 | 380 | 70200
|  | КЭВ-75П4050W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 36.9 |  | 1800-2800-4500 | 5 | 380 | 59300
|  | КЭВ-100П4060W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 53.7 |  | 2500-4000-6200 | 5 | 380 | 77800
| серия 500 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-18П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 53250
|  | КЭВ-24П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 79.5 | 24 | 0-12-24 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 54300
|  | КЭВ-36П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 84 | 36 | 0-18-36 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 55300
|  | КЭВ-45П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 |  |  |  | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 55750
|  | КЭВ-24П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 104.5 | 24 | 0-12-24 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 61600
|  | КЭВ-36П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 106.5 | 36 | 0-18-36 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 61800
|  | КЭВ-54П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 112.5 | 48 | 0-24-45 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 62750
|  | КЭВ-П5131А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 66 |  |  | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 47900
|  | КЭВ-П5141А | без нагрева | белый RAL 9003 | 2030 | 770 | 705 | 89 |  |  | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 57700
|  | КЭВ-130П5131W | водяной | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 75 | 69.3 |  | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 66950
|  | КЭВ-190П5141W | водяной | белый RAL 9003 | 2030 | 770 | 705 | 106.5 | 101 |  | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 77250
| серия 500 IP21 (горизонт/вертик) | КЭВ-140П5110W | водяной | стальной | 1520 | 735 | 535 | 95 | 78.8 |  | 3200-4800-7500 | 6 | 220 | 78000
|  | КЭВ-200П5120W | водяной | стальной | 2020 | 735 | 535 | 129 | 107.9 |  | 4800-7200-10000 | 6 | 220 | 99500
|  | КЭВ-125П5050W | водяной | стальной | 1525 | 770 | 705 | 77 | 59 |  | 3100-4000-6100 | 7 | 380 | 59950
|  | КЭВ-175П5060W | водяной | стальной | 2025 | 770 | 705 | 102 | 83.5 |  | 4300-5300-8500 | 7 | 380 | 73700
|  | КЭВ-П5050А | без нагрева | стальной | 1525 | 770 | 705 | 64 |  |  | 6800 | 7 | 380 | 44700
|  | КЭВ-П5060А | без нагрева | стальной | 2025 | 770 | 705 | 85 |  |  | 9000 | 7 | 380 | 57000
|  | КЭВ-18П5050Е | электрический | стальной | 1525 |  |  |  |  | 0-9-18 |  |  | 380 | 50400
|  | КЭВ-24П5050Е | электрический | стальной | 1525 |  |  |  |  | 0-12-24 |  |  | 380 | 54000
|  | КЭВ-36П5050Е | электрический | стальной | 1525 |  |  |  |  | 0-18-36 |  |  | 380 | 55000
|  | КЭВ-24П5060Е | электрический | стальной | 2025 |  |  |  |  | 0-12-24 |  |  | 380 | 64400
|  | КЭВ-36П5060Е | электрический | стальной | 2025 |  |  |  |  | 0-18-36 |  |  | 380 | 66500
|  | КЭВ-48П5060Е | электрический | стальной | 2025 |  |  |  |  | 0-24-48 |  |  | 380 | 67700
| серия 500 IP54 (горизонт/вертик) | КЭВ-18П5051Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 54900
|  | КЭВ-24П5051Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 79.5 | 24 | 0-12-24 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 57200
|  | КЭВ-36П5051Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 84 | 36 | 0-18-36 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 57800
|  | КЭВ-24П5061Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 104.5 | 24 | 0-12-24 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 73600
|  | КЭВ-36П5061Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 106.5 | 36 | 0-18-36 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 76100
|  | КЭВ-48П5061Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 112.5 | 48 | 0-24-45 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 77400
|  | КЭВ-125П5051W | водяной | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 75 | 61 |  | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 65900
|  | КЭВ-175П5061W | водяной | оцинкованная сталь | 2030 | 770 | 705 | 106.5 | 87.8 |  | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 82300
|  | КЭВ-П5051А | без нагрева | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 66 |  |  | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 48600
|  | КЭВ-П5061А | без нагрева | оцинкованная сталь | 2030 | 770 | 705 | 89 |  |  | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | 63300
|  | КЭВ-18П5051Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 67700
|  | КЭВ-24П5051Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 72100
|  | КЭВ-36П5051Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 72700
|  | КЭВ-24П5061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 88300
|  | КЭВ-36П5061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 91300
|  | КЭВ-48П5061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 92950
|  | КЭВ-125П5051W нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 76700
|  | КЭВ-175П5061W нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 94000
|  | КЭВ-П5051А нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 56100
|  | КЭВ-П5061А нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | 73000
| серия 600 Эллипс (горизонт) | КЭВ-12П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 12 | 0-6-12 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 44000
|  | КЭВ-18П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 18 | 0-9-18 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 45400
|  | КЭВ-24П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 46800
|  | КЭВ-24П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 24 | 0-12-24 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 63200
|  | КЭВ-36П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 36 | 0-18-36 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 65000
|  | КЭВ-48П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 48 | 0-24-48 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 71100
|  | КЭВ-50П6111W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 44 | 50 |  | 1850-2200-2600 | 3.5 | 220 | 54600
|  | КЭВ-110П6131W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 74 | 110 |  | 2900-4450-5200 | 3.5 | 220 | 82900
|  | КЭВ-П6111А | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 39 |  |  | 1800-2150-3200 | 3.5 | 220 | 41200
|  | КЭВ-П6131A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 68 |  |  | 3550-4300-6350 | 3.5 | 220 | 58800
|  | КЭВ-12П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 12 | 0-6-12 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 52700
|  | КЭВ-18П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 18 | 0-9-18 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 53800
|  | КЭВ-24П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 | 55600
|  | КЭВ-24П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 24 | 0-12-24 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 77000
|  | КЭВ-36П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 36 | 0-18-36 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 79200
|  | КЭВ-48П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 48 | 0-24-48 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 | 84500
|  | КЭВ-50П6111W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 44 | 50 |  | 1850-2200-2600 | 3.5 | 220 | 64700
|  | КЭВ-110П6131W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 74 | 110 |  | 2900-4450-5200 | 3.5 | 220 | 95400
|  | КЭВ-П6111А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 39 |  |  | 1800-2150-3200 | 3.5 | 220 | 45700
|  | КЭВ-П6131А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 68 |  |  | 3550-4300-6350 | 3.5 | 220 | 65300
| серия 600 Колонна (вертик) | КЭВ-12П6040Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2060 | 427 | 427 | 71 | 12 | 0-6-12 | 2000-2300-2600 | 3 | 380 | 57800
|  | КЭВ-18П6040Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2060 | 427 | 427 | 71 | 18 | 0-9-18 | 2000-2300-2600 | 3 | 380 | 60000
|  | КЭВ-24П6040Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2060 | 427 | 427 | 74.5 | 24 | 0-12-24 | 2600-2900-3200 | 3.5 | 380 | 62400
|  | КЭВ-18П6041Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2360 | 427 | 427 | 73.5 | 18 | 0-9-18 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 66000
|  | КЭВ-24П6041Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2360 | 427 | 427 | 74.5 | 24 | 0-12-24 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 68500
|  | КЭВ-30П6041Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2360 | 427 | 427 | 74.5 | 30 | 0-15-30 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 70600
|  | КЭВ-18П6042Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2135 | 517 | 517 | 78.5 | 18 | 0-9-18 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 68700
|  | КЭВ-24П6042Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2135 | 517 | 517 | 79 | 24 | 0-12-24 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 70600
|  | КЭВ-36П6042Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2135 | 517 | 517 | 79.5 | 36 | 0-18-36 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 71500
|  | КЭВ-24П6043Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2355 | 517 | 517 | 91.5 | 24 | 0-12-24 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 78500
|  | КЭВ-36П6043Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2355 | 517 | 517 | 92 | 36 | 0-18-36 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 80700
|  | КЭВ-48П6043Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2355 | 517 | 517 | 92.5 | 48 | 0-30-48 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 81500
|  | КЭВ-52П6140W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2060 | 427 | 427 | 63.5 | 52 |  | 1200-1800-2400 | 3 | 220 | 66700
|  | КЭВ-60П6141W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2360 | 427 | 427 | 74 | 60 |  | 2650-3150-3350 | 3 | 220 | 73300
|  | КЭВ-90П6142W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2132 | 517 | 517 | 80 | 90 |  | 3000-4400-5100 | 3.5 | 220 | 79300
|  | КЭВ-115П6143W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2355 | 517 | 517 | 94 | 115 |  | 4000-4800-5100 | 3.5 | 220 | 89700
|  | КЭВ-П6140A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2060 | 427 | 427 | 57.5 |  |  | 2000-2300-2600 | 3 | 220 | 48100
|  | КЭВ-П6141A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2360 | 427 | 427 | 67 |  |  | 2300-2800-3500 | 3 | 220 | 57700
|  | КЭВ-П6142А | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2132 | 517 | 517 | 68.5 |  |  | 3000-4400-5500 | 3.5 | 220 | 53100
|  | КЭВ-П6143A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2355 | 517 | 517 | 85 |  |  | 3500-4500-5300 | 3.5 | 220 | 66600
|  | КЭВ-12П6040Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2060 | 427 | 427 | 71 | 12 | 0-6-12 | 2000-2300-2600 | 3 | 380 | 67000
|  | КЭВ-18П6040Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2060 | 427 | 427 | 71 | 18 | 0-9-18 | 2000-2300-2600 | 3 | 380 | 68000
|  | КЭВ-24П6040Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2060 | 427 | 427 | 74.5 | 24 | 0-12-24 | 2600-2900-3200 | 3.5 | 380 | 70900
|  | КЭВ-18П6041Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2360 | 427 | 427 | 73.5 | 18 | 0-9-18 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 75000
|  | КЭВ-24П6041Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2360 | 427 | 427 | 74.5 | 24 | 0-12-24 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 75200
|  | КЭВ-30П6041Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2360 | 427 | 427 | 74.5 | 30 | 0-15-30 | 2300-2800-3500 | 3 | 380 | 77500
|  | КЭВ-18П6042Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2135 | 517 | 517 | 78.5 | 18 | 0-9-18 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 75200
|  | КЭВ-24П6042Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2135 | 517 | 517 | 79 | 24 | 0-12-24 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 77500
|  | КЭВ-36П6042Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2135 | 517 | 517 | 79.5 | 36 | 0-18-36 | 4000-4700-5400 | 3.5 | 380 | 79800
|  | КЭВ-24П6043Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2355 | 517 | 517 | 91.5 | 24 | 0-12-24 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 86800
|  | КЭВ-36П6043Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2355 | 517 | 517 | 92 | 36 | 0-18-36 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 89500
|  | КЭВ-48П6043Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2355 | 517 | 517 | 92.5 | 48 | 0-30-48 | 4000-4700-5200 | 3.5 | 380 | 92100
|  | КЭВ-52П6140W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2060 | 427 | 427 | 63.5 | 52 |  | 1200-1800-2400 | 3 | 220 | 76800
|  | КЭВ-60П6141W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2360 | 427 | 427 | 74 | 60 |  | 2650-3150-3350 | 3 | 220 | 83900
|  | КЭВ-90П6142W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2132 | 517 | 517 | 80 | 90 |  | 3000-4400-5100 | 3.5 | 220 | 91200
|  | КЭВ-115П6143W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2355 | 517 | 517 | 94 | 115 |  | 4000-4800-5100 | 3.5 | 220 | 103100
|  | КЭВ-П6140А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2060 | 427 | 427 | 57.5 |  |  | 2000-2300-2600 | 3 | 220 | 55400
|  | КЭВ-П6141A нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2360 | 427 |  | 67 |  |  | 2300-2800-3500 | 3 | 220 | 64600
|  | КЭВ-П6142А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2132 | 517 | 517 | 68.5 |  |  | 3000-4400-5500 | 3.5 | 220 | 61000
|  | КЭВ-П6143A нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2355 | 517 | 517 | 85 |  |  | 3500-4500-5300 | 3.5 | 220 | 75100
| серия 600 Призма (горизонт) | КЭВ-9П6060Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1130 | 600 | 385 | 46 | 9 | 0-4,5-9 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-12П6060Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1130 | 600 | 385 | 46 | 12 | 0-6-12 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6060Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1130 | 600 | 385 | 46 | 18 | 0-9-18 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-12П6061Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1610 | 600 | 385 | 65 | 12 | 0-6-12 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6061Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1610 | 600 | 385 | 65 | 18 | 0-9-18 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-24П6061Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1610 | 600 | 385 | 65 | 24 | 0-12-24 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6062Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2130 | 600 | 385 | 80 | 18 | 0-9-18 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-24П6062Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2130 | 600 | 385 | 86 | 24 | 0-12-24 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-36П6062Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2130 | 600 | 385 | 86 | 36 | 0-18-36 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-44П6160W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 1130 | 600 | 385 | 46 | 44 |  | 1150-1700-2250 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-70П6161W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 1610 | 600 | 385 | 66 | 70 |  | 1600-2300-3000 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-98П6162W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2130 | 600 | 385 | 88 | 98 |  | 2750-3400-4550 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6160A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 1130 | 600 | 385 | 41 |  |  | 730-1650-2200 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6161A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 1610 | 600 | 385 | 60 |  |  | 1550-2250-2900 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6162A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2130 | 600 | 385 | 80 |  |  | 1450-3350-4400 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-9П6060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1130 | 600 | 385 | 46 | 9 | 0-4,5-9 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-12П6060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1130 | 600 | 385 | 46 | 12 | 0-6-12 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1130 | 600 | 385 | 46 | 18 | 0-9-18 | 1800-1980-2150 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-12П6061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1610 | 600 | 385 | 65 | 12 | 0-6-12 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1610 | 600 | 385 | 65 | 18 | 0-9-18 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-24П6061Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1610 | 600 | 385 | 65 | 24 | 0-12-24 | 2500-2700-2900 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-18П6062Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2130 | 600 | 385 | 80 | 18 | 0-9-18 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-24П6062Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2130 | 600 | 385 | 86 | 24 | 0-12-24 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-36П6062Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2130 | 600 | 385 | 86 | 36 | 0-18-36 | 3700-4000-4250 | 3.5 | 380
|  | КЭВ-44П6160W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1130 | 600 | 385 | 46 | 44 |  | 1150-1700-2250 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-70П6161W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1610 | 600 | 385 | 66 | 70 |  | 1600-2300-3000 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-98П6162W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2130 | 600 | 385 | 88 | 98 |  | 2750-3400-4550 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6160А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1130 | 600 | 385 | 41 |  |  | 730-1650-2200 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6161А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1610 | 600 | 385 | 60 |  |  | 1550-2250-2900 | 3.5 | 220
|  | КЭВ-П6162А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2130 | 600 | 385 | 80 |  |  | 1450-3350-4400 | 3.5 | 220
| серия 700 IP21 (горизонт/вертик) | КЭВ-24П7010Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 |  | 88 | 24 | 0-12-24 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 60500
|  | КЭВ-36П7010Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 89 | 36 | 0-18-36 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 61200
|  | КЭВ-42П7010Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 94 | 42 | 0-21-42 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 63000
|  | КЭВ-36П7020Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 119.5 | 36 | 0-18-36 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 77200
|  | КЭВ-48П7020Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 121.5 | 48 | 0-24-48 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 79800
|  | КЭВ-60П7020Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 127.5 | 60 | 0-30-60 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 81200
|  | КЭВ-170П7010W | водяной | стальной | 1525 | 705 | 655 | 85 | 170 |  | 4900-6300-9800 | 7 | 380 | 67500
|  | КЭВ-230П7020W | водяной | стальной | 2030 | 705 | 655 | 120 | 230 |  | 6700-8700-13500 | 7 | 380 | 89000
|  | КЭВ-П7010A | без нагрева | стальной | 1525 | 705 | 655 | 72 |  |  | 5200-6700-10450 | 7 | 380 | 52900
|  | КЭВ-П7020A | без нагрева | стальной | 2030 | 705 | 655 | 103 |  |  | 7500-9700-15000 | 7 | 380 | 73600
| серия 700 Газовая (горизонт/вертик) | КЭВ-75П7030G YAC-SP 60 | газовый | стальной | 1680 | 860 | 1090 | 210 |  |  | 12000 | 7 | 380 | 350313
|  | КЭВ-100П7040G YAC-SP 65 | газовый | стальной | 1995 | 860 | 1090 | 262 |  |  | 12500 | 7 | 380 | 440073
| серия 700 IP 54 (горизонт/вертик) | КЭВ-24П7011Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 88 | 24 | 0-12-24 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 64200
|  | КЭВ-36П7011Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 89 | 36 | 0-18-36 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 65100
|  | КЭВ-42П7011Е | электрический | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 94 | 42 | 0-21-42 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 65800
|  | КЭВ-36П7021Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 119.5 | 36 | 0-18-36 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 82100
|  | КЭВ-48П7021Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 121.5 | 48 | 0-24-48 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 84900
|  | КЭВ-60П7021Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 127.5 | 60 | 0-30-60 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 86400
|  | КЭВ-170П7011W | водяной | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 79 |  |  | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 72000
|  | КЭВ-230П7021W | водяной | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 110 |  |  | 10400-11800-13000 | 7 | 380 | 92000
|  | КЭВ-П7011A | без нагрева | оцинкованная сталь | 1525 | 770 | 705 | 70 |  |  | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 56300
|  | КЭВ-П7021A | без нагрева | оцинкованная сталь | 2025 | 770 | 705 | 94 |  |  | 10400-11800-13000 | 7 | 380 | 74800
|  | КЭВ-24П7011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 88 | 24 | 0-12-24 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 78000
|  | КЭВ-36П7011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 89 | 36 | 0-18-36 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 78900
|  | КЭВ-42П7011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 94 | 42 | 0-21-42 | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 79800
|  | КЭВ-36П7021Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 119.5 | 36 | 0-18-36 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 99100
|  | КЭВ-48П7021Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 121.5 | 48 | 0-24-48 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 102400
|  | КЭВ-60П7021Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 127.5 | 60 | 0-30-60 | 10500-11800-13000 | 7 | 380 | 104800
|  | КЭВ-170П7011W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 79 |  |  | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 83300
|  | КЭВ-230П7021W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 110 |  |  | 10400-11800-13000 | 7 | 380 | 107200
|  | КЭВ-П7011А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1525 | 770 | 705 | 70 |  |  | 7800-8900-9800 | 7 | 380 | 64700
|  | КЭВ-П7021А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2025 | 770 | 705 | 94 |  |  | 10400-11800-13000 | 7 | 380 | 84000
| серия 800 (горизонт/вертик) | КЭВ-220П8010W | водяной | стальной | 2030 | 767 | 1405 | 30 | 220 |  | 7800-11000-15400 | 14 | 380 | 98100
|  | КЭВ-П8010А | без нагрева | стальной | 2310 | 755 | 1540 | 180 |  |  | 7500-12000-15000 | 15 | 380 | 73600
| серия 800 IP54 (горизонт/вертик) | КЭВ-220П8011W | водяной | стальной | 2022 | 767 | 1405 | 130 | 220 |  | 13500 | 15 | 380 | 94200
|  | КЭВ-П8011А | без нагрева | стальной | 2030 | 767 | 1405 | 130 |  |  | 15000 | 14 | 380 | 75800
Фото | Серия | Артикул | Источник тепла | Цвет |  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Номинальное напряжение, В | РОЗНИЦА руб с НДС
| серия СE | КЭВ-2C51E | электрический | оранжевый |  | 205 | 197 | 197 | 2.4 | 2 | 0-1-2 | 100 | 220 | 1920
|  | КЭВ-2C31E | электрический | красный |  | 360 | 260 | 270 | 4.8 | 2 | 0-1-2 | 400 | 220 | 3580
|  | КЭВ-3C31E | электрический | красный |  | 360 | 260 | 270 | 4.8 | 3 | 0-2-3 | 350 | 220 | 4400
|  | КЭВ-2C41Е | электрический | оранжевый |  | 225 | 200 | 310 | 4 | 2 | 0.65-1.3-2 | 170 | 220 | 3095
|  | КЭВ-3С41Е | электрический | оранжевый |  | 250 | 295 | 420 | 5.8 | 3 | 0-1.5-3 | 460 | 220 | 4250
|  | КЭВ-4С40Е | электрический | оранжевый |  | 300 | 295 | 425 | 7 | 4 | 0-2.66-4 | 430 | 380 | 5510
|  | КЭВ-4С41Е | электрический | оранжевый |  | 300 | 295 | 425 | 7 | 4 | 0-2.66-4 | 430 | 220 | 5510
|  | КЭВ-6С40Е | электрический | оранжевый |  | 335 | 345 | 460 | 9 | 6 | 0-3-6 | 560 | 380 | 8300
|  | КЭВ-6С41Е | электрический | оранжевый |  | 335 | 345 | 460 | 9 | 6 | 0-3-6 | 560 | 220 | 8300
|  | КЭВ-9С40Е | электрический | оранжевый |  | 335 | 345 | 460 | 9 | 9 | 0-4.5-9 | 560 | 380 | 8550
|  | КЭВ-12С40Е | электрический | оранжевый |  | 340 | 400 | 540 | 14.4 | 12 | 0-4-8-12 | 980 | 380 | 11750
|  | КЭВ-15С40Е | электрический | оранжевый |  | 340 | 400 | 540 | 14.6 | 15 | 0-5-10-15 | 870 | 380 | 12280
|  | КЭВ-18С40Е | электрический | оранжевый |  | 340 | 400 | 540 | 15.5 | 18 | 0-9-18 | 980 | 380 | 14900
| серия ТE | КЭВ-20Т20Е | электрический | оранжевый |  | 524 | 557 | 452 | 26 | 20 | 0-10-20 | 2500 | 380 | 21000
|  | КЭВ-25Т20Е | электрический | оранжевый |  | 524 | 557 | 452 | 26 | 25 | 0-15-25 | 2500 | 380 | 22500
|  | КЭВ-30Т20Е | электрический | оранжевый |  | 524 | 557 | 452 | 26 | 30 | 0-15-30 | 2500 | 380 | 23300
|  | КЭВ-35Т20Е | электрический | оранжевый |  | 524 | 557 | 452 | 26 | 35 | 0-20-35 | 2500 | 380 | 24700
|  | КЭВ-50Т20Е | электрический | оранжевый |  | 747 | 761 | 705 | 68 | 50 | 0-25-37.5-50 | 6000 | 380 | 40900
|  | КЭВ-60Т20Е | электрический | оранжевый |  | 747 | 761 | 705 | 71 | 60 | 0-25-50-62.5 | 6000 | 380 | 43400
|  | КЭВ-75Т20Е | электрический | оранжевый |  | 747 | 761 | 705 | 73 | 75 | 0-25-50-75 | 6000 | 380 | 46000
|  | КЭВ-90Т20Е | электрический | оранжевый |  | 747 | 761 | 705 | 73 | 90 | 0-50-75-87.5 | 6000 | 380 | 50100
|  | КЭВ-100Т20Е | электрический | оранжевый |  | 747 | 761 | 705 | 79 | 100 | 0-50-35-100 | 6000 | 380 | 52200
| серия ТW | КЭВ-25Т3W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 480 | 320 | 410 | 15 | 5-13 |  | 1200 |  | 220 | 17500
|  | КЭВ-34Т3.5W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 480 | 320 | 410 | 16.5 | 6-18 |  | 1900 |  | 220 | 18700
|  | КЭВ-36Т3W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 650 | 399 | 507 | 20.5 | 7-20 |  | 1500 |  | 220 | 21900
|  | КЭВ-49Т3.5W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 650 | 399 | 507 | 22 | 10-27 |  | 2400 |  | 220 | 23200
|  | КЭВ-56Т4W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 650 | 399 | 507 | 22.5 | 11-31 |  | 3000 |  | 220 | 23800
|  | КЭВ-86Т4W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 765 | 53 | 16-43 |  | 3300 |  | 220 | 36500
|  | КЭВ-106Т4.5W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 765 | 55 | 21-58 |  | 5100 |  | 220 | 37450
|  | КЭВ-120Т5W2 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 765 | 57 | 24-66 |  | 6200 |  | 220 | 38400
|  | КЭВ-30Т3W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 480 | 320 | 410 | 17 | 5-18 |  | 1100 |  | 220 | 18500
|  | КЭВ-40Т3.5W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 480 | 320 | 410 | 18.5 | 8-22 |  | 1600 |  | 220 | 19700
|  | КЭВ-60Т3.5W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 650 | 399 | 507 | 24.5 | 13-37 |  | 2200 |  | 220 | 25000
|  | КЭВ-69Т4W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 650 | 399 | 507 | 25 | 15-42 |  | 2700 |  | 220 | 25600
|  | КЭВ-107Т4W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 760 | 55 | 23-66 |  | 3600 |  | 220 | 41350
|  | КЭВ-133Т4.5W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 760 | 56.5 | 29-82 |  | 4900 |  | 220 | 42300
|  | КЭВ-151Т5W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 760 | 58.5 | 34-93 |  | 5900 |  | 220 | 45150
|  | КЭВ-180Т5.6W3 | водяной | светло-серый RAL 7035 | 865 | 520 | 760 | 61 | 40-110 |  | 7600 |  | 380 | 47500
| серия МW | КЭВ-60M5W1 | водяной | светло-серый | 890 | 534 | 780 | 28.2 | 12.3-28.4 |  | 7000 |  | 220 | 23700
|  | КЭВ-100M5W2 | водяной | светло-серый | 890 | 534 | 780 | 28.2 | 21.9-50.8 |  | 6500 |  | 220 | 27800
|  | КЭВ-126M5W3 | водяной | светло-серый | 890 | 534 | 780 | 28.2 | 24.2-61.9 |  | 5500 |  | 220 | 33700
|  | КЭВ-142M5W4 | водяной | светло-серый | 890 | 534 | 780 | 28.2 | 32.1-73.1 |  | 5000 |  | 220 | 37500
Фото | Серия | Дополнительное оборудование | Источник тепла | Цвет |  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Описание |  |  |  |  | РОЗНИЦА руб с НДС
| Управление | Пульт коммунтации и управления ПКУ-ЕM |  | светло-серый |  | 360 | 225 | 140 | Для управления с одного пульта управления разнотипными изделиями или однотипными, но в количествах, превосходящих максимально допустимые, необходимо подключать их через пульт управления и коммутации электрическими завесами ПКУ-Е или водяными (также без источника тепла) изделиями ПКУ-W (опции). |  |  |  |  | 9000
|  | Пульт силовой для тепловой завесы ПКУ-W1 |  | светло-серый |  | 360 | 225 | 140 | [5 empty] | 9000
|  | Блок WA |  | светло-серый |  | 175 | 135 | 200 | Блок-Е подключения концевого выключателя ворот предназначен для подключения концевого выключателя к завесам с электрическим источником тепла.Блок-W подключения концевого выключателя, смесительного узла и термостата защиты от замораживания предназначен для подключения к завесам и тепловентиляторам с водяным источником тепла |  |  |  |  | 6500
|  | Блок Е |  | светло-серый |  | 175 | 135 | 200 | [5 empty] | 5500
|  | МП-12-24Е |  | светло-серый |  |  |  |  | Устройства для управления завесами с классом защиты IP-54. Данные устройства имеют собственный класс защиты IP-55,более низкую стоимость, а также ряд неоспоримых преимуществ по коммутации и управлению относительно предыдущих устройств. |  |  |  |  | 12400
|  | МП-36-48Е |  | светло-серый | [9 empty] | 13300
|  | МП-60Е |  | светло-серый | [9 empty] | 14400
|  | МП-WA |  | светло-серый | [9 empty] | 5500
|  | БКУ-WA6 |  | светло-серый | [9 empty] | 28000
| Смесительный узел | Смесительный узел УТ-КЭВ-4 | водяной |  |  | 310 |  | 210 | Смесительные узлы предназначены для поддержания необходимой температуры воздуха и возможности регулирования производительности и тепловой мощности завес и тепловентиляторов с водяным источником тепла. |  |  |  |  | 17300
|  | Смесительный узел УТ-КЭВ-4H | водяной |  |  | 490 |  | 410 | [5 empty] | 27450
|  | Смесительный узел УТ-КЭВ-6.3 | водяной |  |  | 310 |  | 140 | [5 empty] | 25500
|  | Смесительный узел УТ-КЭВ-6.3H | водяной |  |  | 560 |  | 320 | [5 empty] | 37150
|  | Смесительный узел УТ-КЭВ-21 | водяной |  |  | 440 |  | 160 | [5 empty] | 35800
|  | Смесительный узел УТ-КЭВ-21H | водяной |  |  | 760 |  | 350 | [5 empty] | 54650
| Гибкая подводка | Металлорукав L=400 Dy 1/2 | водяной | [5 empty] | Для предотвращения повреждения коллекторов при подключении завес к тепловой сети необходимо использовать гибкую подводку. По специальному заказу могут быть поставлены гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали. |  |  |  |  | 600
|  | Металлорукав L=400 Dy 3/4 | водяной | [10 empty] | 720
|  | Металлорукав L=400 Dy 1 | водяной | [10 empty] | 830
|  | Металлорукав L=400 Dy 1 1/4 | водяной | [10 empty] | 1100
| Термостат защиты от замораживания | Термостат RAK-TW.5000S-H |  | белый |  |  |  |  | Термостат защиты от замораживания предназначен для защиты теплообменников изделий. Термостат RAK-TW.5000S-H |  |  |  |  | 4600
| Концевой выключатель | Концевой выключатель ВП-15К21 |  |  |  | 175 | 135 | 200 | Предназначен для автоматического срабатывания режима включения изделия при открывании ворот. |  |  |  |  | 1100
| Пульт управления | Термостат IR03R (с инфракрасным датчиком) E |  | для всех завес |  |  |  |  | Универсальный пульт управления для завес и тепловентиляторов |  |  |  |  | 2800
|  | Пульт управления IR-03L |  | для изделий с IP54 |  |  |  |  | Пульт IR03L предназначен для работы с завесами IP54 с электрическим источником тепла (E) и отличается от IR03 тем, что датчик измерения температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на кабеле длиной 10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля. |  |  |  |  | 2850
*Гарантия 2 года